액체염소 소요량 판단 내역

□ 대  상 : 영등포정수센터 풍납취수장 및 1 ․ 2염소실

□ 구매량 산출내역

구 분		풍납취수장	1염소실	2염소실
현 재고량 (Kg) (’19.9.10.기준)		13,800	11,880	12,572
일평균 사용량 (Kg)	`16년 10월 1일 ~ `18년 12월 31일	581	258	223
미 입고량 (Kg)		0	0	0
사용가능 예측기간 (현 재고량과 미 입고량 합산 기준)		23일 = 13,800/581	46일 = 11,880/258	56일 = 12,572/223
사용 예측기간 (잔량 소진관련 사용가능 예측기준)		약 10월2일까지 사용가능	약 10월25일까지 사용가능	약 11월4일까지 사용가능
구 매 량 (Kg) (약품소진일 ~ ’19년 12월 31일 까지)		52,871 = (91일×581Kg)	17,544 = (68일×258Kg)	12,934 = (58일×223Kg)
예정구매량합계 (Kg)		85,000 ≒ (52,871 + 17,544 + 12,934 + @ 1,651)
금회 총 구매량 (Kg)		85,000 Kg
납 품 기 한		2019. 12. 31.

□ ’19년 수질변화 등을 고려하여 액체염소 85,000Kg (= 1,000Kg × 85개)을 구매하고자 함.

※ 일평균 사용예정량은 최근 3년 동기간(`16, `17년, `18년 10~12월) 평균 사용량으로 판단한 것임.

2019. 09.  .

조사자  주무관  최원섭

조사자  주무관  강태환