액체염소 소요량 판단

□ 대  상 : 영등포정수센터 풍납취수장 및 1 ․ 2염소실

□ 구매량 산출내역

구 분		풍납취수장	1염소실	2염소실
현 재고량 (Kg)		15,796	4,877	9,356
일평균 사용예정량 (Kg)	`15년 7월 1일 ~ `17년 9월 30일	775	331	311
미 입고량 (Kg)		5,000	-	-
사용가능 예측기간 (현 재고량과 미 입고량 합산 기준)		26일 = 20,796/775	14일 = 4,877/331	30일 = 9,356/311
사용 예측기간 (잔량 소진관련 사용가능 예측기준)		약 7월 26일까지 사용가능	7월 14일까지 사용가능	7월 30일까지 사용가능
구 매 량 (Kg) (약품소진일 ~ ’18년 7월 27일 까지)		46,500 = (60일×775Kg)	19,860 = (60일×331Kg)	18,660 = (60일×311Kg)
예정구매량합계 (Kg)		85,020 ≒ (46,500 + 19,860 + 18,660)
금회 총 구매량 (Kg)		85,000Kg
납 품 기 한		2018. 9. 15.

□‘18년 수질변화 등을 고려하여 액체염소 85,000Kg ( = 1,000Kg × 85개)을 구매하고자 함.

※ 일평균 사용예정량은 최근 3년 동기간(`15, `16, `17년 7월, 8월, 9월) 평균 사용량으로 판단한 것임.

2018. 7.  .

조사자  주무관  소병춘

조사자  주무관  강태환