구조장비 관리운용 카드
		관리번호	측정용5-2	정부물품분류번호		26**************8
장비명	개인선량계	단위	개	내용년수		10년
형식	EPD-G	보유수	5	제조사		Thermo
구입년월	2017년 6월 28일	사용부서	은평구조대	납품사	회사명	레스큐프로
					연락처	02-941-4344
		전화	02-389-1119
단가	720,000원
					FAX	02-941-4345
		FAX	02-352-1190
주 요 제 원
용도	개인이 휴대하여 실시간으로 방사선 피폭 선량률을 측정할 수 있는 장비
제원	* 검출기 : multiple diode detector * 측정 단위 : Sv and rem * 선량 범위 및 저장 : 0 μSv to > 16 Sv * 선량율 범위 : 0 μSv/h to > 4 Sv/h * Hp(10)과 Hp(0.07)의 선택이 빠르고 용이 * 전원공급 : AA battery (Lithium or Alkaline) * 크기 : 85 mm x 63 mm x 19 mm * 무게 : 95 g (배터리 및 클립 포함) * 데이터의 저장이 배터리 없이도 장비 자체 내에서 10년 가능 * Hp(10)과 Hp(0.07)의 선택이 빠르고 용이 * 비밀번호 사용으로 인한 선량 값의 보호
기타

■ 사 용 법

[사용요령]

[주의사항]

■ 장비 관리카드

장 비 이 력
발생일자	고장발생 및 변동사항	수 리 내 용	A/S사(연락번호)	담당자
				확인자