서울특별시 서북병원 의료장비심의위원회 의료장비 품목선정 및 예산심의 의결서
Ⅰ. 의 결 사 항
안 건	▷ 모든 제어가 L.C.D Control 방법으로 사용되며 컴퓨터 파일로 모든 정보가 input과 output이 가능. ▷ 온도편차가 균일하며 ±0.1℃로 정확하게 표시 ▷ 내부 온도 유지를 위하여 3중 유리로 제작 ▷ 도어오픈 알람, 온도 이상 알람, 콘덴서 알람, 콤프레셔 알람과 정원차단시 메시지 알람 기능 ▷ 부식이 없는 Stainless로 제작하고 선반의 높이를 자유롭게 조절가능 ▷ 시약 및 혈액제제의 보관에 적합한 온도유지 및 내부 용기의 사양
의결내용		▷ L.C.D Control 방법으로 시인성 및 조작성이 좋고 모든 정보가 엑셀파일로 보관 가능함. ▷ 온도표시가 ±0.1℃로 표시되어 온도 상시 이상 유무 및 관리에 적합함 ▷ 3중 유리로 제작하여 내부 온도가 외부에 노출되는 현상 방지와 내부 온도 일정 유지에 효과 ▷ 도어 및 각 부속 제품의 이상 유⦁무를 알람 센서로 알리며, 전원차단시 입력된 번호로 메시지 통보 기능 ▷ 장기간 사용하는 의료용품으로 부식이 발생치 않는 Stainless로 제작 ▷ 시약의 변질과 혈액제제의 신선보관에 적합한 일정온도 유지기능과 내부 용적 및 용기의 사용 편리성이 좋음
서울특별시 서북병원 장비심의위원회 운영규정에 따라 의료장비 구매와 관련 하여 붙임과 같이 심의하고 의결한다. 2015. 03 .
서울특별시 서북병원 의료장비심의위원회
의료장비심의위원회 명단
위 원			직 위	성 명	서 명	의 견
위원장			서북병원장	나 백 주	(인)
위 원			진료부장	서 해 숙	(인)
위 원			약제부장	남 영 진	(인)
위 원			간호부장	박 영 숙	(인)
위 원			원무과장	김 종 환	(인)
위 원			진단검사의학과장	이 강 영	(인)

별 첨 : 심의 증거자료