고층건물 대응훈련 결과보고

□ 소 방 서 : 강동소방서

□ 실시결과

가. 훈련개요

구 분	일 시	장 소	대 상	훈련사진
1팀	2016. 2.25.(목) 14:00	삼익그린12차아파트 (고덕동 220)	옥상
2팀	2016. 3.3.(목) 14:00	삼익그린12차아파트 (고덕동 220)	옥상
	2016. 3.7.(월) 14:00	고덕시영아파트 재건축 공사장	공사장
3팀	2016. 2.18.(목) 14:00	삼익그린12차아파트 (고덕동 220)	옥상

나. 훈련 개선사항(장비관련 중심으로 기재)

○ 관창이 너무 작아서 조작하기가 불편하다.

○ 관창이 너무 작아서 고압 방수시 손에서 이탈될 위험이 있다.

○ 고층 건물의 화재진압은 특수소방대상물에 설치된 소화설비 등 소방설비를 적극            활용하여 화재진압을 실시하고 시설유지관리의 특별한 상황 발생시 고압소방펌프차         이용 화재진압실시 직원 안전사고 방지, 소방력 이용의 효율성 등을 기대할 수 있을        것으로 사료됨.