심사결과 요약서

공 사 명 : 장월로24길 6 ~장월로24길 28간 하수관로 개량공사

(단위 : 원)

구 분			요청내용	심사내용	증 감	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	22,641,178	22,591,912	-49,266
		간접재료비	0	0	0
		작업부산물	0	0	0
		소 계	22,641,178	22,591,912	-49,266
	노무비	직접노무비	52,412,797	52,412,797	0
		간접노무비	6,079,884	6,079,884	0
		소 계	58,492,681	58,492,681	0
	제경비	운 반 비	0	0	0
		기계경비	16,692,633	16,681,833	-10,800
		산재보험료	2,368,953	2,368,953	0
		고용보험료	508,886	508,886	0
		건강보험료	891,017	891,017	0
		연금보험료	1,305,078	1,305,078	0
		노인장기요양보험료	58,361	65,757	7,396
		산업안전보건관리비	2,638,897	2,637,165	-1,732
		환경보전비	458,733	458,432	-301
		기타경비	4,868,031	4,865,075	-2,956
		건설기계대여지금보증서 발급금액	449,558	449,264	-294
					0
					0
					0
		소 계	30,240,147	30,231,460	-8,687
계			111,374,006	111,316,053	-57,953
일반관리비			6,682,440	6,678,963	-3,477
이 윤			14,303,554	14,277,712	-25,842
[공 급 가 액]			132,360,000	132,272,728	-87,272
부가가치세			13,236,000	13,227,272	-8,728
[도 급 액]			145,596,000	145,500,000	-96,000
관급자재비			25,500,000	25,500,000	-0
이전비			54,946,000	54,946,000	-0
[총공사비]			226,042,000	225,946,000	-96,000

주요심사내용

▣ 공 사 명 : 장월로24길 6 ~장월로24길 28간 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	장월로24길 6~ 장월로24길 28
공사개요	- 하수관 개량 : 145m - 맨홀(1~2호) 개량 : 4개소 - 빗물받이 및 횡단하수거 개량 : 10개소
공사기간	2018.04.~2018.07.

□ 심사평가 결과                                              (단위:원)

설계금액	심사금액	증감액	증감율(%)
226,042,000	225,946,000	-96,000	-0.04

□ 주요 심사내용

구분	심사요청	심사결과	검토의견
보험요율	노인장기요양보험료 : 6.55%	노인장기요양보험료 : 7.38%	보험요율 변경
일위대가	합판거푸집(4회) 재료비 : 6,640원 합판거푸집(6회) 재료비 : 7,718원	합판거푸집(4회) 재료비 : 6,245원 합판거푸집(6회) 재료비 : 7,126원	품셈적용
재료비	컨테이너 사무실(3*3*2.6) : 1,600,000원	컨테이너 사무실(3*3*2.6) : 1,510,000원	시중가격

□ 기타사항

○ 준공 시 물량 검토 및 정산 철저

○ 연간단가 계약공사는 작업지시에 따라 계약금액이 확정되므로 작업지시를 가능한

1회당 4천만원 이하로 작업지시 및 정산 조치

(단, 1건당 4천만원 이상으로 작업지시가 불가피한 공사는 예외로 하되 설계시

산업안전보건관리비 반영)

※ 2013년 기술심사담당관 건설공사 순회점검 지적사항(환수)이므로 정산 철저

○ 하도급 부조리 근절을 위한 개선사항 이행 철저

1. 주계약자 공동도급제

• 적용대상 : 추정가격 2억원이상 100억원 미만으로 종합+전문업체로 구성되는 공사

• 시행방법 : 종합 + 전문건설업체가 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가

2. 하도급표준계약서사용

• 적용대상 : 하도급 계약이 포함된 공사 전부

• 시행방법 : 하도급 계약시 「하도급 표준계약서」 사용 추진

3. 하도급직불제

• 적용대상 : 하도급 계약이 포함된 공사 전부

• 시행방법 : 종합, 전문건설업체가 직불을 합의한 경우 발주자 직접지급

4. 하도급대금 지급예고 알림판 설치 및 SMS문자 전송

5. 하도급계약 적정성 검토 철저

6. 도급자 및 하도급자에게 하도급부조리 근절 공한문 발송

○ 건설공사대장 전자적 통보 시행 철저( http://cws.kiscon.net/main.aspx )

○ 통합공사관리시스템 입력 철저( http://pmis.eseoul.go.kr/Main/Welcome.action?cmd=normal )

○ 건설기계 대여대금 지급보증제도 실행

건설산업기본법이 개정됨에 따라 동법 제63조의3에 의거 건설기계 대여대금 지급보증서 발급대상 공사는 국토교통부 고시 제2013-331호 【건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 적용기준】을 적용하여 건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액을 계상하여 발주하시기 바랍니다.