도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 자하문 터널 보수공사 : 조건부 시행

1. 시종점부는 도로선형을 완만하게 유지하여 공사를 시행하기 바람

2. 공사시 터널내부 조명을 밝게 하여 사고가 발생하지 않도록 공사를 시행하기 바람

3. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)