[별지 2]

이동탱크저장소 검사결과(목동119안전센터)

위 반 사 항		적발건수
허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법 제6조제1항)	없음
	품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조제2항)	없음
운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부(법 제21조제1항)	없음
	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부(법 제21조제3항)	없음
저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부(규칙 별표 18 Ⅰ제1호)	없음
	게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)	없음
	위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)	없음
	완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)	없음
	정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)	없음
	상치장소 주차의무 위반[규칙 별표 18 Ⅳ제5호아목8)]	없음
	공차 주차의무 위반 [규칙 별표 18 Ⅳ제5호아목9)]	없음
운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)	없음
	위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)	없음
정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)	없음
기 타		없음

〈주〉적발한 내용은 모두 기재함(의법조치를 다른 소방서에 이첩하는 대상도 포함)

[별지 3]

이동탱크저장소 검사실시 내역(목동센터)

관할 센터	검사실시 공무원 수(명)	검사실시 차량 수(대)		적발 차량 수(대)
		상치장소 준수검사	기타법령 준수검사	상치장소 위반차량	기타법령 위반차량
목동	4	없음	없음	없음	없음

[별지 4]

위법 이동탱크저장소 의법조치결과(목동센터)

(단위 : 건)

형사입건	과태료부과	행정명령
없음	없음	없음

〈주〉1. 형사입건․과태료부과․행정명령의 절차진행중인 사건도 건수에 산입함

2. 다른 소방서에 이첩한 사건은 건수에서 제외함

3. 다른 소방서로부터 이첩 받은 사건은 건수에 산입함

[별지 5]

상치장소 주차의무 위반 내역(목동센터)

(단위 : 건)

적발 대수	이동탱크저장소 종류		위반 장소
	수송용	이동판매용	고가도로 아 래	도로변	주택가	하천둔치	주차장	기타
없음

[별지 6]

공차 주차의무 위반 내역(목동센터)

(단위 : 건)

적발 대수	이동탱크저장소 종류		위반 장소
	수송용	이동판매용	고가도로 아 래	도로변	주택가	하천둔치	주차장	기타
없음

[참고자료]

위험물 운송자증 표지 등

《09.9.27 이전》

《09.9.28 이후》

이동탱크저장소 및 위험물운반차량 특별가두 검사(단속) 사진

- 일시 : 2014년 11월 22일,24일,25일(3일간)