고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 1258호
위 치	중랑구 숙선옹주로9길 25 셋방아파트 앞
확 인 일	2018.10.15.	고장내역 (사용여부)		수압불량 (사용가)
상세내역	하반기 일제수리조사 중 수압약함을 확인함
위치도
원거리 사진			근거리 사진

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 1081호
위 치	중랑구 숙선옹주로5길 14
확 인 일	2018.10.11.	고장내역 (사용여부)		손잡이 파손 (사용가)
상세내역	하반기 일제수리조사 중 지하식손잡이 파손을 확인함
위치도
원거리 사진			근거리 사진

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 1184호
위 치	중랑구 동일로 850 중랑빌딩 (평화공인중개사 앞)
확 인 일	2018.10.08.	고장내역 (사용여부)		스핀들 고장 (사용불가)
상세내역	하반기 일제수리조사 중 소화전 스핀들 고장(헛돎) 확인
위치도
원거리 사진			근거리 사진

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 1072호
위 치	중랑구 중랑역로 277(묵동 161-21) 사계절 전 가게 앞
확 인 일	2018.10.8	고장내역 (사용내역)		뚜껑 손잡이 파손 (사용가능)
상세내역	소화전 뚜껑 손잡이 파손

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식 소화전] 1076호
위 치	서울특별시 중랑구 숙선옹주로 6-9(묵동 164-4) 묵동자이1단지 앞 횡단보도
확 인 일	2018.10.12.	고장내역 (사용여부)		출수불능 및 도색불량(사용불능)
상세내역	하반기 일제수리 조사 중 스핀들 개방 후에도 출수불능 현상 및 도색불량 확인함.
비소1-4 중소1076

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 1107호
위 치	중랑구 중랑역로 262 백악관나이트
확 인 일	2018.10.8	고장내역 (사용내역)		뚜껑 손잡이 파손 (사용가능)
상세내역	소화전 뚜껑 손잡이 파손