고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 3051호
위 치	중랑구 망우동 71-1공 (망우청소년수련관 앞)
확 인 일	2018.10.15.	고장내역 (사용여부)		제수변 누수 및 소화전 스핀들 불량 (사용불가)
상세내역	하반기 일제수리조사 중 제수변 누수 및 소화전 스핀들 불량 확인함
위치도
원거리 사진			근거리 사진