소방장비 확인점검 수검표 (구급장비)

2018. 10. 24.

상계119안전센터

□ 구급장비(44종, 1,012점)

구분		장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	13이전	14	15	16	17	18
계			832		832	18	9	30	160	386	229
구급장비	기도확보장비	구인두기도기	147	DAYENA MED95440					50	67	30
		비인두기도기	66	DAYENA MED95440				20		46
		후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함 )	5	DAYENA MED95440		1	2			2
		전문기도유지 장비	34					6	4	24
		비디오후두경	1					1
		I-GEL	69						10	35	24
	호흡유지	백밸브마스크	16	성인용,소아용,영아용		4	2	2	2		6
		포켓마스크	3	LAERDAL		3
		비강캐뉼라	88	성인용, 소아용					25	40	23
		안면마스크	83	성인용, 소아용					20	40	23
		비재호흡마스크	81	성인용, 소아용					18	40	23
		자동식 산소소생기	6	고정용, 휴대용		4	2
		충전식 흡인기	3	Quickdraw2400			1	1	1
		네블라이저	4	HL100		2			2
		벤틸레이터	1	LTV1200 carefusion					1
	심장 박동 회복	자동제세동기(고급형)	4	CU/PHILIPS		2			2
		자동심폐 소생기	1	AUTO-PULSE					1
	순환유지	지혈대	4	IF00100C		1	1			2
		정맥주사세트	213	IV SET					23	90	100
		혈관검출기	1						1
		쇼크방지용 바지	2	AK01000A		1	1

구분		장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	13이전	14	15	16	17	18
계			166		166	12	17	27	23	63	13
구급장비	외상처치장비	경추보호대	26	ADJ-1208 외	26			4	6	15	1
		긴 척추고정판	4	ST02061B 외	4	1	1				2
		구출고정장치(KED)	2	SR00111B	2	1	1
		공기 또는 진공부목	8	QS24200A 외	8	4	4
		패드부목	6	QC70091A	6		1	2	1		2
		철사부목	6		6		2	2		2
		알루미늄부목	10	JM90003A	10			2	6	2
		기초인명소생가방세트	6	MES-B102-M	6			2			4
		겸자	6		6	1	1	4
		골반고정장치	3		3			2			1
		견인부목	2		2	2
	환자이송
		주들것	2	AT-N141 외	2	1	1
		분리형 들것	3	WSX-E5	3	1	1				1
		계단이송용 또는 의자식 들것	2	SK20002E	2	1	1
		가변형 들것	5		5		1		2		2
		시 트	48		48				8	40
	소독장비
		보온용 모포	10		10		3	3		4
		스팀청소기	2	SC2(카쳐,독일)	2			2
		Flugun	4		4			4

구분		장비명	계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	13이전	14	15	16	17	18
계			14		14	4	2	2	4	2	0
구급장비	분반	분만용 장비	8					2	4	2
	증거확보	사진기	2	올림푸스 410		2
		녹음기	2	소니		1	1
		블랙박스	2			1	1