도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 한강로2가 3141∼2611번지외 2개소 배급수관 및 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 공사방법 및 단계를 재검토하고, 단계 순서에 맞도록 처리도를 보완하기 바람

※ 교차로 및 구간 주요교통량, 신호현시 등 개별 도면에 표시하기 바람

- 1일 공사구간을 축소하여 공사시간을 야간으로 이전, 단축하기 바람

- 2개 차로 점용에 대한 접근로별 서비스수준 및 대기행렬 등 교통성 분석을 면밀히 재시행하기 바라며, 공사종점부 완화차로는 삭제하기 바람