현지확인 불량대상

(현장대응단)

연번	용수번호	위 치	인접건물	내 용	비고
1	010026	공항대로 480	백석초등학교 앞 00m	제수변 도색 불량
위치도(가급적 큰 대상물 보이게) ex) 역사 주변 보이게
전경사진(실제 전경사진 or 로드뷰)