2018년 사고(장애) 이행실태점검결과 유예사항(1건)

관리번호	2018-04	담당자	권영덕	처리결과	진행중

구 분	기 타
조사건명	3호선 지축차량기지 동아리방 화재(서각회)
발 생 일	2018. 01. 25. (목)
발생개요	지축차량사업소 무벽창고에 위치한 서각회 작업실에서 폭발음 및 연기발생을 직원이 검수 및 자재창고 사무실에 신고, 직원(자재 및 검수)이 출동하여 소화조치 함
관련분야	분야 1 : 차 량	관련부서	부서 1 : 차량계획처

대책		조치사항	결과
[차량계획처] ① 지축차량기지내 동아리방(서각회) 철거 ② 지축역 직원전용 출입구 게이트 설치 검토 ③ 자동 차량인식시스템 설치 검토 ④ 위험물(가연성 물질) 적재장소 및 동아리방 순찰 ⑤ 차량기지 내 동아리 및 외부업체 안전교육 및 이행실태 확인 ⑥ 미승인 전열기구 사용금지 ⑦ 사례교육 전파		[차량계획처] ① 지축차량기지내 서각회(화재발생장소) 철거완료 □ 철거완료일 : 2018.05.08(화) ※ 관련근거 : 안전조사처-2134(2018.05.10) ② 지축역 직원전용 출입문 설치예정(~12월) -지축역 하차승객 안전을 위한 지축차량기지 출입방지시설 설치 협조 요청(철도공사) ※ 관련근거 : 지축차량사업소-4752(2020.07.08.) ③ 차량기지 출입통제절차 개선관련 검토 ※ 관련근거 : 비상계획처-5178(2020.09.03.) ※ ②~③ 설치 2020년도 지회 노사분과 안건제출 ➠지회 노사협의 및 안건 차량계획처 검토 ④ 위험물(가연성 물질) 적재장소 및 동아리방 순찰 - 경비 순찰 시 확인(경비체크기 활용) ⑤~⑦ 사례교육 및 특별안전교육 실시 □ 일시 : 2018. 1.31.~ 4.17. □ 대상 : 11개 차량기지 직원 및 자회사 협력업체 직원 ※ 관련근거 : 안전조사처-21654(2018.09.11.)	완료 진행중 진행중 완료 완료
이행 여부	①, ④ ~ ⑦항 2018년 상반기 이행실태점검 시 확인 완료
기 타 장기대책 / 이행지연 이행불가	②, ③ 노동조합 반대로 설치 지연(지축차량사업소 및 차량계획처 협의 진행 중)