	2022년 통합플랫폼 고도화
	제안요청서
2022. 8.
강 남 구 (재난안전과)

담당	성명	소 속	전화번호	E-mail
	최 태 혁	재난안전과	02-3423-6964	ssamail221@gangnam.go.kr

목       차

Ⅰ. 사업안내

1. 사업개요	1

2. 사업추진	2

Ⅱ. 제안안내

1. 계약방법	3

2. 제안평가 및 협상	3

3. 협상기준	5

Ⅲ. 제안요청 내용

1. 제안서 작성내용	5

2. 제안요청 내용	8

가. 요구사항 총괄	8

나. 요구사항 목록	9

다. 상세 요구사항	11

Ⅳ. 제안서 작성기준

1. 제안서 작성방법	33

2. 입찰 및 제안서 관련 붙임, 별지서식	35

Ⅰ		사업안내

1. 사업개요

가. 사 업 명: 2022년 통합플랫폼 고도화

나. 추진방향

- 시범 구축한 ‘강남 S-서비스’의 개별서비스를 단계적으로 기능선진화 추진

- 통합플랫폼 고도화로 재난재해를 종합하여 처리할 수 있는 시스템 마련

- 안전관련 업무의 편리화로 안전통합플랫폼으로 고도화

다. 사업내용

- 5개 지역(삼성, 도곡, 일원, 개포, 수서동)의 초고층에 CCTV 광학카메라를 설치하고, 국가재난관리 정보시스템(NDMS)과 연계한 인공지능(AI) 관제시스템 구축

- 공원 등 유동인구가 많은 지역에 시범적(15개소)으로 재난, 행정정보 및 구정홍보 등을 전달할 수 있는 전국 최초 CCTV일체형 스마트정보게시판 구축

- 관련 제반업무 수행

라. 운영현황

- 도시관제센터 현황

구 분	내 용
개관일	2011. 12. 19.
위 치	강남구 언주로108길 20 2층(역삼동 687-10)
규 모	지상2층 587.96㎡
주 요 설 비	∘ HW : 저장분배서버 등 11종 114대 ∘ 영상설비 : 모니터 등 165대 ∘ 저장시스템 : 스토리지 등 19대	∘ SW : 통합관제시스템 등 10종 13식 ∘ 부대장비 : 항온항습기 등 14대

- CCTV 운영현황

용 도 (부서) 합 계	방 범 (재난안전과)	주정차단속 (주차관리과)	재난재해 (치수과)	자전거보관 (교통행정과)	산불감시 (공원녹지과)	육교승강기 (도로관리과)	미세먼지 프리존 (환경과)	임시 적환장 (청소행정과)
2,152개소	1,739	351	27	3	9	7	13	3
6,871대	6,143	612	66	8	11	13	15	3

2. 사업추진

가. 제안서 제출

1) 제출기한: 입찰공고 참조

2) 제 출 처: 입찰공고 참조

3) 제출서류

가) 정성적 평가 제안서 : 10부(원본 1부, 사본 9부)

나) 정량적 평가 제안서 : 2부(원본 1부, 사본 1부)

다) 제안요약서 : 10부(원본 1부, 사본 9부)

라) 제안서 및 제안요약서 내용을 원본 파일 및 PDF 파일로 USB에 담아 제출

(USB 2매)

※ PDF파일은 ‘행정기관 및 공공기관의 정보시스템 구축운영 지침’ 제31조(제안서 사전배포)에 의거 심사위원들의 심층 검토를 위해 사전배포 될 수 있으니, PDF파일 생성 시 보안설정(복사방지, 출력해상도 조정 등) 등 유의하여 작성

나. 입찰참가신청 서류

가) 입찰참가신청서 1부

나) 사업자등록증 사본(원본대조필 명기 후 날인) 1부

다) 법인등기부등본, 법인인감증명서 1부

라) 인감도장 지참(사용인감 사용 시 사용인감계 제출)

마) 정보통신공사업 등록증 1부

바) 소프트웨어사업자 신고증 사본 1부

사) 중소기업확인서 1부 및 직접생산증명서 1부

아) 서약서 및 청렴계약이행서약서 1부

자) 나라장터 경쟁입찰참가 등록증 1부 및 기타 입찰참가자격증명서 각 1부

차) 공동수급의 경우 관련 문서

- 대표자 선임계, 공동수급 협정서, 합의각서 각 1부

- 공동이행 업체 역시 “입찰참가신청서”를 제외한 모든 서류 각각 제출

카) 위임장, 재직증명서 및 신분증(대리인인 경우) 각 1부

타) 가격제안서 1부(봉함 날인하여 제출)

3) 제출방법

가) 제안서는 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가하다.

나) 기간 내 제출하지 않는 경우 제안의사가 없는 것으로 간주한다.

다. 계약방법: 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

라. 추진일정: 계약체결일로부터 100일(시운전 포함)

구 분		M	M+1	M+2	M+3
❍ 스마트 재난 관제시스템 구축
	초고층 재난관제 CCTV 설치
	스마트 미디어보드 설치
	모바일 실시간 영상 공유 시스템 설치
	영상반출시스템 단일화
❍ 통합플랫폼 연계 및 테스트
❍ 완료(시범운영, 최종보고, 교육)

마. 참가자격

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 요건 및 아래 자격을 모두 갖춘 업체

2) ‘중소기업기본법’ 제2조 제2항에 따른 중·소기업 또는 ‘소상공인 보호 및 지원에 관한 법률’ 제2조에 따른 소상공인으로서 ‘중소기업 범위 및 확인에 관한 규정’에 따라 ‘중·소기업·소상공인확인서’(유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

3) ‘정보통신공사업’ 제14조에 따른 정보통신공사업(업종코드 0036) 면허를 소지한 업체

4) 국가종합 전자조달시스템 조달청 입찰참가자격 등록규정에 의하여 전자입찰서 제출 마감일 전 일까지 G2B 세부품명번호 4617162201(영상감시장치), 4321151402(무인안내시스템)로 입찰 참가 등록하고, ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 제9조 및 동법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서 소지업체

5) ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않는 업체

6) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위한 과업심의위원회를 개최하진 않은 사업임

7) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 강남구청장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 강남구청장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용하도록 함.

※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호 서식 참조

바. 이행방식: 단독 또는 공동(분담이행)수급 가능

1) 각각의 자격만을 갖춘 업체는 면허(자격) 보완을 위하여 공동수급(분담이행)이 가능하며, 업체 수는 대표업체 포함 2개 업체 이내로 하고, 대표업체는 분담비중이 가장 큰 업체로 구성

2) 분담내용과 공동수급체 대표사는 업체 상호와 협의하여 결정하며, 대표사는 공동수급협정서(참여 업체별 분담 비율 표시, 최소지분율 5%이상)와 대표자 선임계, 합의각서를 작성해 제출하여야 함.

3) 공동수급체의 구성, 준수사항, 계약 및 이행 등에 관한 부분은 ‘지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제197호)’ “제7장 공동계약 운영요령”을 숙지하고, 미숙지로부터 발생한 문제에 대한 책임은 참가업체에 있음

사. 하자담보책임기간: 준공일로부터 1년

Ⅱ		제안안내

1. 계약방법: 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

가. 적용근거: 지방계약법 시행령 제43조

나. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)

2. 제안평가 및 협상

가. 제안서 평가위원회

1) 위원회 구성 및 평가: 강남구

2) 평가일시 및 장소선정: 별도 통보

3) 제안발표 순서: 추첨

나. 평가방법

1) 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준 및 강남구 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부 기준을 준용하며, 평가 방법 및 배점 기준은 제안요청서를 따른다.

2) 입찰서 평가 방법

- 선정된 협상대상자는 가격과 기술평가 점수를 합산하여 점수가 높은 자부터 순차적으로 협상을 실시한다.

- 제안서 종합 평가결과 최고점수를 얻은 자가 복수인 경우 우선협상 대상자는 기술평가 점수 순위로 하고, 기술평가 점수가 동일한 경우 추첨으로 한다.

제안서 종합평가는 기술제안서 평가90점(정량 20, 정성적 70점), 가격 10점의 비중으로 전체 100점을 만점으로 한다.

정량지표에 의한 평가는 강남구가 제안서 평가방법 세부기준에 따라 평가하며, 세부 평가방법에서 정하지 않은 사항은 지방자치단체 협상에 의한 계약체결기준(행정안전부 예규)을 준용한다. 공동수급체인 경우 출자비율(분담비율)을 곱하여 정량적 평가에 반영한다.

정성적 평가는 강남구에서 평가위원회를 구성하여 평가하고, 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 한다. 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

가격평가는 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가를 실시하고 강남구에 위임한다.

다. 협상적격자 선정 및 협상순서

1) 제안서 평가결과 기술능력 평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하며, 협상적격자 중 평가점수가 가장 높은 자를 우선협상대상자로 선정한다. 다만, 평가결과 협상적격자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

2) 제안서 평가결과 합산점수가 동일한 경우 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

3) 평가순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다. 만약, 선순위 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

4) 협상가격은 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되 당해 예정가격의 범위 내에서 정한다.

5) 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다

라. 준수사항

1) 입찰참여자는 본 제안요청서의 프로젝트관리 요구사항에 명시한 사항을 반드시 준수하여 참여하도록 한다.

2) 입찰참여자는 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 모든 내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하고 제안요청서를 비롯한 배부 받은 입찰에 관한 서류, 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

3) 발주기관은 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비한 경우 보완지시, 실격처리, 불인정 등의 조치를 취할 수 있으며, 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.

4) 참여인력에 대한 기준은 입찰 공고일로 하며, 파견근로자 보호 등에 관한 법률에서 정한 파견근로자는 제안자의 인력으로 간주하도록 한다.

마. 제안서의 효력

1) 제출된 제안서의 내용은 발주기관에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며 계약체결 시 계약조건으로 간주한다.

2) 제출된 제안서에 기재되지 않은 내용은 구현이 불가능한 것으로 간주한다.

3) 제안요청서, 제안서에 명시된 내용의 해석이 애매하거나 다를 경우 상호 합의하여 결정하며 합의가 성립되지 않을 경우에는 발주기관의 결정을 따른다.

4) 제반 주요 문의사항은 문서로 접수(반드시 서면 접수)된 것에 한하여 회신하며 기타 전화, 메일 등에 의한 것은 효력이 없다.

3. 협상기준

가. 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등의 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

나. 발주기관에서 검토한 결과 불명확한 부분이나 누락되어 보완이 필요하다 판단되는 경우 협상대상에 포함할 수 있다.

다. 계약 체결은 지방계약법 및 동법 관련규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반 원칙에 따른다.

Ⅲ		제안요청 내용

1. 제안서 작성내용

가. 일반사항

1) 제안요청서에 기술된 요구사항을 충분히 만족할 수 있는 방안을 포함하며, 제안서 작성지침에 기술된 부문별 요구사항에 대해서는 목차 구성에 따라 각각 세분화해서 보다 구체적이고 상세하게 방안을 기술하고, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우 별첨으로 작성한다.

2) 제안서에 포함된 정보는 발주기관의 입장에서 정확하고, 명확해야 하며, 제안업체는 제안내용에 포함된 정보에 대해서는 구체적으로 입증할 자료를 제시해야 한다.

3) 제안요청서는 본 사업에 필요한 최소한의 요구조건을 제시한 것으로 동등 이상의 성능과 기술이 반영될 수 있도록 제안해야 한다.

4) 본 제안요청서에는 기록되지 않았으나 본 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 계약상대자와 합의하여 수정되거나 추가될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

5) 사업수행 중 또는 준공 후에라도 사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을 지시할 경우에는 계약상대자 부담으로 보완·수정해야 하며 변경할 부분은 발주기관의 확인 후 변경해야 한다.

6) 제안요청서에서 내용상 모순, 누락 또는 불분명한 사항 등에 대한 질의는 기한 내에 문서로 제출한 것에 한하며, 기타 전화, e-메일 등에 의한 것은 효력이 없다.

7) 제출된 제안서의 내용은 발주자가 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체 할 수 없다.

8) 본 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 본 사업의 기능 유지에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업범위에 포함하여 보다 더 좋은 성능과 기술이 반영될 수 있도록 제안해야 한다.

9) 제안업체는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용 확인을 위해 자료 요청 또는 현장실사를 할 수 있고, 제안업체는 이에 응해야 한다.

10) 각 부분별 실적증명은 공고일 기준으로 최근 3년 이내에 국가, 지방자치단체, 공공기관(자회사 제외), 준 공공기관, 민간 기업이 발주한 사업에 대해 제안업체가 주계약자로 직접 수행한 프로젝트에 한한다.(공동의 경우는 실적인정 안됨)

11) 본 제안요청서는 2022년 통합플랫폼 고도화 사업에 대한 제안을 받기 위한 것으로, 강남구의 요구사항을 충분히 검토 후 요구기능이 포함된 제안서를 작성하여야 한다.

12) 제안에는 본 사업에 대한 이해 하에 전체적인 시스템 구축 및 개선에 대한 추진방안 및 계획이 구체적이고 명확하게 제시되어야 하며, 본 제안요청서에서 추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진 방안과 제안사의 역할을 명확히 제시해야 한다.

13) 제안자의 제안내용이 강남구의 요구기능보다 개선된 사항일 경우 이 내용을 충분히 설명하고 실시방안을 구체적으로 제안하여야 한다.

나. 도입장비

구분	시스템명	세부항목	단위	수량	비고
하드웨어	CCTV	회전형 : 10대, 고정형 : 16대	대	26	신규설치
	AP	전송 속도 : 300Mbps 이상	대	5	신규설치
	스마트 미디어보드	49인치 고휘도 디스플레이 장비(CCTV 및 비상벨, 함체포함)	대	15	신규설치
	서버	스마트 미디어보드 운영서버	대	1	신규설치
소프트웨어	초고층 재난관제 시스템	초고층 재난관제 시스템 SW	식	1	고도화
	스마트 미디어보드 연계	스마트 미디어 보드 연계	식	1	신규설치 및 커스터마이징
	모바일 실시간 영상 연계	모바일 실시간 영상 연계 서비스	식	1	고도화
	스마트미디어보드Client 시스템	콘텐츠 표출 서비스	식	15	신규설치 및 커스터마이징
	스마트미디어보드 서버 시스템	콘텐츠 관리 및 통계서비스	식	1	신규설치 및 커스터마이징
	스마트미디어보드 매니져 시스템	콘텐츠 전송 및 관리자 서비스	식	1	신규설치 및 커스터마이징
	영상반출 시스템	영상반출시스템 고도화 서비스	식	1	고도화

다. 직접구매 대상 상용S/W 구매계획

번호	소프트웨어 품목명	수량 (식)	직접구매 여부	제외사유	비고
1	초고층 재난관제시스템 모듈	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)	- 시스템 고도화에 따른 라이선스 형태 도입 - SW 분리 발주 시, 시스템 운영성 저하·최적화 불가·설치작업 지연 및 추가 비용 발생 등이 예상됨에 따라 통합 발주하고자 함. - 본 사업에서 요구하는 SW는 기존 시스템과의 연계 호환을 통하여 강남구가 요구하는 기능을 동등 이상으로 충족 할 수 있도록 커스터마이징 하여 납품해야 하는 품목임
2	미디어보드 연계모듈	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)
3	모바일 실시간 영상 연계 모듈	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)
4	스마트미디어보드Client 시스템	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)
5	스마트미디어보드 서버 시스템	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)
6	스마트미디어보드 매니져 시스템	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)
7	영상반출 시스템 모듈	1	직접 구매 ( ) 제 외 (□)

2. 제안요청 내용

가. 요구사항 총괄

번호	구 분	설 명	수량
1	컨설팅요구사항(CUR, Consulting Requirement)	목표시스템의 적정 운영을 위해 필요한 기획, 분석, 개선방안, 위험관리, 활성화 방안에 대한 사항을 기술	2
2	시스템 구성 요구사항(ECR, Equipment Composition Requirement)	목표시스템의 구성을 위해 필요한 HW, SW, NW 등 장비 내역과 필수 요구사항(기능요건), 구성요건에 대해 기술한 것	18
3	기능요구사항(SFR, System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것	8
4	보안 및 개인정보보호 요구사항 (SER, Security Requirement)	정보자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영접근을 통제하기 위한 요건과 개인정보보호 요건을 기술한 것	1
5	데이터 요구사항 (DAR, Data Requirement)	기존 운영시스템의 데이터 변환을 위한 대상, 방법 등 데이터를 변환 구축하기 위해 필요한 사항을 기술한 것	1
6	시스템 운영 요구사항 (SOR, System Operation Requirement)	목표시스템의 시험/정상운영을 위한 시스템적인 조건, 조직, 보안대책 등을 기술한 것	1
7	제약사항 (COR, Constraints Requirement)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술ㆍ표준ㆍ업무ㆍ법제도 등 제약조건 등을 기술한 것	1
8	성능요구사항 (PER, Performance Requirement)	목표시스템이 특정 기능을 얼마나 빠르게, 신뢰성 있게 수행해야 하는지에 대한 요건을 기술한 것	2
9	품질 요구사항 (QUR, Quality Requirement)	목표시스템이 가져야 하는 품질항목, 품질평가 대상과 목표값에 대한 요구사항을 기술한 것	3
10	인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement)	목표시스템과 타 시스템을 연결하는 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 사항을 기술한 것	3
11	테스트 요구사항 (TER, Test Requirement)	목표시스템과 관련 있는 장비의 성능테스트와 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술한 것	3
12	프로젝트관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	목표시스템의 원활한 수행을 위한 관리 방법론 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술하고, 사업을 수행하기 위한 계약방식과 조건, 프로젝트 추진기간 등에 대한 요구사항을 기술한 것	5
13	프로젝트지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자ㆍ유지보수, 프로젝트 팀원 요구사항 등이 해당함	3
합 계			51

나. 요구사항 목록

번호	고유번호			요구사항
1	CUR	DOC	001	목표시스템 구성
		DOC	002	서비스 확장을 통한 발전방향
2	ECR	DOC	001	통합플랫폼 고도화 서비스 운영방안 제시
		DOC	002	네트워크 시스템 세부 구성
		DOC	003	도입장비의 규격
		H/W	004	스마트 미디어보드 운반 및 현장설치
		H/W	005	스마트 미디어보드 구축
		H/W	006	스마트 미디어보드 옥외형 하우징 구축
		H/W	007	스마트 미디어보드 CCTV 구축
		H/W	008	스마트 미디어보드 터치스크린 구축
		H/W	009	스마트 미디어보드 클라이언트 PC 구축
		H/W	010	스마트 미디어보드 비상벨 구축
		H/W	011	스마트 미디어보드 서버 구축
		H/W	012	스마트 미디어보드 기타 장비 구축
		S/W	013	스마트 재난관제 초고층 CCTV 시스템 구성
		S/W	014	영상반출시스템 구성
		S/W	015	스마트 미디어보드 연계 구성
		S/W	016	모바일 실시간 영상연계 구성
		S/W	017	내부시스템 연계
		S/W	018	스마트 미디어보드 운영 솔루션 구성
3	SFR	DOC	001	스마트 미디어보드 기능 구성
		DOC	002	재난관제 초고층 CCTV 기능 구성
		SDK	003	재난관제 시스템 기능 요구사항
		SDK	004	영상반출시스템 단일화 기능 요구사항
		SDK	005	스마트 미디어보드 연계 기능 요구사항
		SDK	006	강남핫라인 서비스 고도화 기능 요구사항
		SDK	007	모바일 실시간 영상 연계 기능 요구사항
		SDK	008	강남 내부시스템 연계 기능 요구사항
4	SER	DOC	001	개인정보처리 위탁계약관리
5	DAR	DOC	001	데이터 표준화 및 기본사항
6	SOR	DOC	001	시스템 운용
7	COR	DOC	001	하도급 관리
8	PER	DOC	001	목표시스템 성능검증
		DOC	002	성능 응답속도
9	QUR	DOC	001	품질관리 요구사항
		MGT	002	유지보수 대상 장애복구
		MGT	003	프로그램 학습성
10	SIR	DOC	001	상황실 공유정보(시스템)의 통합플랫폼 연계
		DOC	002	사용자 인터페이스(UI)
		DOC	003	서비스 연계
11	TER	DOC	001	테스트 공통사항
		DOC	002	단위테스트
		DOC	003	통합테스트
12	PMR	DOC	001	성과관리 요구사항
		DOC	002	핵심투입인력 요구사항
		DOC	003	일정관리 및 위험관리
		DOC	004	산출물 관리
		DOC	005	보고계획
13	PSR	DOC	001	기기운용 교육지원
		DOC	002	기술지원
		DOC	003	하자보수 일반

다. 상세 요구사항

1) 컨설팅 요구사항

요구사항 번호		CUR-DOC-001
요구사항 명칭		목표시스템 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	기 구축된 통합플랫폼 환경을 이해하고 이를 활용한 연계 서비스 구축 시 예상되는 목표 시스템 구성안을 제시
	세부 내용	1) 기존 시스템 구성 내용 분석 2) 최적의 목표시스템 구성 제시 3) 목표시스템 구성에는 현재 운영 중인 통합플랫폼에 본 사업을 통해 확장되는 구성 및 기반시설 등이 포함되어야 함
산출 정보		시스템 구성도, 요구사항 정의서

요구사항 번호		CUR-DOC-002
요구사항 명칭		서비스 확장을 통한 발전방향
요구사항 분류		컨설팅 요구사항
상세 설명	정의	서비스 확장에 따른 향후 발전방향 및 운용방안 등 제시
	세부 내용	1) 통합플랫폼 시스템 고도화 서비스 2) 초고층 재난관제 시스템 산출내역서 작성 3) 스마트 홍보미디어보드 구축 산출내역서 작성
산출 정보		제안서, 요구사항 정의서, 산출내역서

2) 시스템 구성 요구사항

요구사항 번호		ECR-DOC-001
요구사항 명칭		통합플랫폼 고도화 서비스 운영방안 제시
요구사항 분류		컨설팅 요구사항
상세 설명	정의	기존 운영 시스템 및 통합플랫폼과 연계하여 통합플랫폼 고도화 서비스의 구현방안 및 최적의 운영방안을 제시
	세부 내용	1) 강남구 통합플랫폼 확장 모듈 - 기 구축된 시스템 환경을 고려하여 신규시스템의 안정적인 도입 방안 제시 2) AI 기반 초고층 재난 관제시스템 모듈 - 초고층 CCTV PTZ 자동 전환 기능 구현의 적정성 - NDMS 이벤트 연계 방안 - 이벤트 분류·검출·CCTV 영상·정보 표출 등 기능 구현의 적정성 - 각 기관 및 담당자 재난상황공유 기능 구현의 적정성 - 기 구축 통합플랫폼과의 연계 및 호환성 3) 영상반출시스템 모듈 - 온라인·오프라인 통합 기능 구현의 적정성 - 기 구축 시스템과의 연계 및 호환성 - 영상반출 통계 및 현황 제공방안 4) 스마트 홍보 미디어보드 연계 모듈 - 통합플랫폼과 미디어보드 솔루션과의 연계 방안 5) 모바일 실시간 영상 연계 모듈 - 기존 시스템에서의 확장 및 개선방안 - 실시간 CCTV 영상 연계에 대한 보안대책 6) 센터시스템 - 시스템 자원에 따른 각 모듈 설치 적용 방안 - 기 서버 시스템 간 연계 및 네트워크 구성 방안 7) 스마트 홍보미디어보드 구축을 위한 현장 현황 조사 분석 및 공공디자인 - 시설물 설치 현장의 지반, 지장물, 측량 등 조서 작성 - 당초 선정된 위치에 설치가 어려울 경우 대체지 조사 - 당초 선정된 위치 주변 환경 및 구조안전 조사 8) 도시관제센터 연계 시스템 등 최적 운영 방안 분석 - 기 운용 스마트 시티 통합플랫폼 등 연계 시스템 분석 - 기 운용 H/W, S/W, 네트워크 구성 등 분석 - 기타 운용 시스템 분석 - 비상벨 운영 시스템 - CCTV 통합관제시스템 - 민원서비스 네트워크 연계 고려 9) 옥외형 디지털 미디어보드 설치관련법, 규정, 조례 등 분석 - 관련 규정에 의거 위배되지 않도록 현장 시설물 구축
산출 정보		제안서, 요구사항 정의서, 설치현장 조사서, 설치계획서

요구사항 번호		ECR-DOC-002
요구사항 명칭		네트워크 시스템 세부 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템 구성을 위한 네트워크 시스템 세부 구성안을 제시
	세부 내용	1) 목표시스템의 성공적인 구축과 운영을 위한 네트워크 시스템 등 2) 통신 속도의 보장과 보안을 위한 효율적인 네트워크 구성 방안 3) 목표시스템은 서로 다른 망이 구분되고 망간의 연결 관계가 확인될 수 있도록 구성 4) 목표시스템에서 네트워크 사용량과 향후 확장성을 고려한 최적의 방안 5) 목표시스템의 안정적인 운영을 위해 네트워크의 안정성 및 확장성이 보장되어야 함
산출 정보		시스템 구성도, 요구사항 정의서

요구사항 번호		ECR-DOC-003
요구사항 명칭		도입장비의 규격
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	도입장비의 규격
	세부 내용	1) 자재는 KS 또는 국제적으로 인정되는 규격품을 사용하여야 함, 또한 시방서에 제시한 규격과 동등하거나 동등이상의 제품이어야 하며 납품이전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 함 2) KS 제품이 없는 경우에는 국내ㆍ외 기술기준에 적합하여야 함 3) 본 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 신품이어야 하고, 최신 기술이여야 하며, 준공 후 2년 이상 교체부품을 지속적으로 공급할 수 있는 제품을 사용하여야 함 4) 납품자재 및 기기가 타 업체 또는 개인의 특허나 이에 유사한 지적재산권 등을 침해하지 않도록 구입ㆍ설치하여야 하며, 계약상대자는 그 권리사용에 대한 일체의 책임을 지지 않음 5) 시방서에 특별히 명시되지 않는 사항 중 기기성능, 특성상 국내외 공인기관 인증제품, 인증규격 이외의 물품에 대해서는 감독원과 협의하여 사용함
산출 정보		HW 구성 계획서, 설치확인서

요구사항 번호		ECR-H/W-004
요구사항 명칭		스마트 홍보미디어보드 운반 및 현장설치
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	스마트 홍보미디어보드의 운반 및 현장설치
	세부 내용	1) 현장설치 및 조정시험에 대해서 계약상대자는 숙련된 기술자를 파견하여 설치 조정 시험 수행 2) 납입품의 운반은 신중히 하여 내용물에 손상을 주지 않도록 하여야 함 3) 기 운용중인 노후화된 CCTV 및 폴대를 철거한 후 지정된 장소에 설치 4) 설치 시 기 설치된 네트워크 및 전기를 이용하여 시스템을 연계 운용할 수 있도록 구성
산출 정보		HW 구성 계획서, 설치확인서

요구사항 번호		ECR-H/W-005
요구사항 명칭		스마트 홍보미디어보드 구축	수량	15식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	스마트 홍보미디어보드 내역
	세부 내용	1) 스마트 홍보미디어보드는 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 - 스크린사이즈 : 49인치 - 해상도 : 1,920X1,080 (FHD), 밝기 : 1,500nit 이상, 명암비:1,300:1 - Input:HDMI ,DP , DVI-D, Audio, USB 3.0 Type A - Output : DP - 베젤 : 9mm,, 6.5mm
산출 정보		HW 구성 계획서, 설치확인서, 자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-006
요구사항 명칭		옥외형 하우징 구축	수량	15식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	옥외형 하우징 규격
	세부 내용	1) 스마트 미디어보드의 하우징은 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 - 미디어보드 함체 1.6T냉연강판 융용아연도금 및 열처리 분체 도장 - 오프닝 바킹처리(방수 고무) - 팬히터 온도 조절기 내장 - 디스플레이부 표면 5mm 이상 안전 유리, 전원설비 포함 - CCTV가 설치 가능하도록 구조물 설계 - CCTV의 각도 조절이 가능하도록 미디어보드의 함체와 연결된 부분이 좌우로 조절이 가능하도록 구성
산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-007
요구사항 명칭		스마트 미디어보드 CCTV 구축	수량	15식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	CCTV 규격
	세부 내용	1) 스마트 미디어보드의 CCTV는 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 1-1) 카메라 - 2M 36X H.265 Speed Dome Network Camera - 이미지 센서: 1/2″ CMOS 이상 - 주, 야간: ICR필터 자동 - 디지털줌 : 16배 이상 1-2) 렌즈 - 초점거리: 5.7~205mm, 36배 광학줌 이상 - 화각: H63도~H3도, D69도~D3도 ,V38도~V1도 - 조리개 : F1.55~F4.8 - Iris : 자동 제어 1-3) PTZ - Pan 범위 및 속도：360° 무한회전 - Tilt 범위/Tilt 속도 : 0°~90° / Tilt 수동 속도 : 0.5°~120°/s 1-4) 적외선 - 적외선거리: 250M 이상 1-5) 비디오 - 최대 해상도: 1920 X 1080 - 프레임 레이트: 90fps - 비디오코덱: H.265+/H.265(HEVC) - 비트레이트: 16Kbps∼16Mbps 1-6) 네트워크 - 통신방식: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port 1-7) 시스템 - RS485, 오토트래킹, 움직임 감지, 프라이버시 마스킹, 역광 보정 - 전원공급: PoE (802.3at) / AC 24V/3A±10% - 방수방진: IP66
산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-008
요구사항 명칭		터치스크린 구축	수량	15식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	터치스크린 규격
	세부 내용	1) 터치스크린은 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 - P-CAP Metal Mesh (정전압방식) - 49인치 - 5mm 강화유리 포함 - 멀티터치포인트: 10포인트(스탠다드), 50포인트(옵티컬)
산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-009
요구사항 명칭		클라이언트 셋탑 PC 구축	수량	15식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	클라이언트 셋탑 PC 규격
	세부 내용	1) 스마트 정보알림판 클라이언트 PC는 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 - OS 는 window10 IoT Embedded 포함하여야 함 - CPU는 i5 이상이어야 함 - 메모리는 SSD 120GB 이상, DDR4 8G 이상이어야 함 - 그래픽 : FHD, UHD, HDMI 2포트 지원 - I/F : 10/100/1000 Gigabit Ethernet
산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-010
요구사항 명칭		비상벨 구축	수량	15식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	비상벨 규격
	세부 내용	1) 비상벨은 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 - 강남구 비상벨 시스템과 호환 가능 - 마이크 2port - 오디오 정격 20W*2채널 스피커 포함
산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-011
요구사항 명칭		서버 구축	수량	1식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	서버 규격
	세부 내용	1) 서버는 아래 규격에 부합하도록 구축하여야 함 - Intel Xeon Gold 5222(3.8GHz)×2, 8core 이상 - 전원이중화 - DDR4 DIMM슬롯24개 이상
산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-H/W-012
요구사항 명칭		스마트 미디어보드 기타 장비 구축	수량	1식
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	기타장비 규격
	세부 내용	1) POE스위치 2) 누전차단기 3) 서지보호기 4) FAN쿨러 5) 시스템 연결에 필요한 각종 케이블 6) FDF (기본 12포트)
c산출 정보		자재승인도서

요구사항 번호		ECR-S/W-013
요구사항 명칭		AI 기반 초고층 재난 관제시스템 SW 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요건
상세 설명	정의	운영중인 강남구 통합플랫폼·VMS시스템과 연계하여 재난 이벤트 발생시 이벤트 반경 내 초고층 CCTV 영상을 관제하는 SW
	세부 내용	1) 도입수량: 초고층 재난 관제시스템 SW 모듈 1식 2) 기 운용 통합플랫폼과 연계하여 기능을 제공하는 방식으로 구성 3) 강남구청에서 지정하는 서버에서 운용 4) 구성 내역 - 초고층 CCTV PTZ 자동 전환 - 이벤트 분류, 검출, CCTV 영상, 재난정보 표출 - 강남통합플랫폼 모바일 및 클라이언트에 실시간 영상 공유
산출 정보		요구사항 정의서, 설치확인서

요구사항 번호		ECR-S/W-014
요구사항 명칭		영상반출시스템 SW 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	기 운영중인 오프라인·온라인 영상반출시스템 단일화 구성
	세부 내용	1) 도입수량: 영상반출시스템 SW 모듈 1식 2) 기 운용중인 통합플랫폼 영상반출 시스템과 연계하여 기능을 제공하는 방식으로 구성 3) 강남구에서 지정하는 서버에서 운용
산출 정보		요구사항 정의서, 설치확인서

요구사항 번호		ECR-S/W-015
요구사항 명칭		스마트 미디어보드 연계 SW 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요건
상세 설명	정의	신규 도입 / 기 운용중인 시스템과의 연계 구성
	세부 내용	1) 도입수량: 미디어보드 연계 SW 모듈 1식 2) 기 운용중인 통합플랫폼과 미디어보드 솔루션과의 연계 구성 3) 기 구축된 서버 및 신규 도입되는 서버와의 호환성을 보장하여 구성 4) 강남구에서 지정하는 서버에서 운용
산출 정보		요구사항 정의서, 설치확인서

요구사항 번호		ECR-S/W-016
요구사항 명칭		모바일 실시간 영상연계 SW 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	등록 된 사용자의 모바일에 실시간 CCTV 영상을 공유하는 SW
	세부 내용	1) 도입수량: 실시간 영상중계 SW 모듈 1식 2) 기 운용중인 통합플랫폼과 연계하여 기능을 제공하는 방식으로 구성 3) 강남구에서 지정하는 서버에서 운용 4) 구성내역 – 스트리밍 지원
산출 정보		요구사항 정의서, 설치확인서

요구사항 번호		ECR-S/W-017
요구사항 명칭		강남 내부시스템 연계
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	구축 된 시스템 및 신규 도입 되는 시스템과의 연계 구성
	세부 내용	1) 기 운영 중인 통합플랫폼과 신규 서비스인 스마트 미디어보드 간의 연계 구성 2) 기 구축 된 서비스와의 호환성을 보장하도록 구성 3) 강남구에서 지정하는 서버에서 운용
산출 정보		요구사항 정의서

요구사항 번호		ECR-SW-018
요구사항 명칭		스마트 미디어보드 운영 솔루션 구성
요구사항 분류		시스템장비 요구사항
상세 설명	정의	운영솔루션 규격
	세부 내용	1)운영솔루션 매니져 - 관리자 페이지 - 송출 콘텐츠(동영상 및 이미지, PDF등 등록 및 관리 가능) - 콘텐츠 송출 예약 가능 - 콘텐츠 긴급 송출 가능 (재난 재해 콘텐츠 포함) - 최고관리자가 사용자 및 Client(설치 장소) 권한 관리 가능 - Client 통합관리운영 가능 - 스마트시티 통합플랫폼 시스템 연동 가능 (설치위치 표기 및 작동유무 확인) 2) 서버 솔루션 - 콘텐츠 저장 및 집계 - 콘텐츠 스트리밍 및 다운로드 관리 - 매니져 및 클라이언트 연계서비스 3) Client 솔루션 - 콘텐츠(이미지, 영상) 및 긴급재난 메세지 표출 - 콘텐츠 터치 확대/재생 컨트롤 - 날씨 및 미세먼지 정보연동 표출 - 정보조회 가능 (민원관련부서 정보 표출) - 향후 터치를 통해 양방향 민원서비스가 가능하도록 구성 - 특정 파일에 대해 문자 음성 변환 서비스 가능
산출 정보		자재승인도서, 서비스 시나리오 및 운용 방안 등

요구사항 번호		SFR-DOC-001
요구사항 명칭		스마트 미디어보드 기능 구성
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	스마트 미디어보드 운영 기능
	세부 내용	1) 미디어보드는 누구나 쉽게 이용 가능하여야 하며 특정 파일에 대해 문자 음성 변환이 가능하여야 함 2) 시간 및 날짜 정보를 표출하여야 하며 긴급 메시지 기능 전송이 가능하여야 함 3) 스마트시티 통합플랫폼 시스템과 연계하여 로그인 기능을 통합시켜야 함 4) 스마트시티 통합플랫폼 시스템과 연계하여 위치정보, 동작유무 등 확인이 가능하여야 함 5) 터치 스크린 기능을 통해 콘텐츠 내용의 확대 및 축소, 다음페이지 열람이 손쉽게 가능하여야 함 6) 미디어보드의 해상도를 고려하여 콘텐츠 업로드 시 콘텐츠 비율에 맞게 배치될 수 있도록 구성하여야 함 7) 민원서비스가 가능하도록 민원안내서비스 기능을 구성하여야 함
산출 정보

3) 기능 요구사항

요구사항 번호		SFR-DOC-002
요구사항 명칭		초고층 CCTV 기능구성
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	초고층 CCTV 구축을 위한 장비 기능 및 규격
	세부 내용	1) 장비 기능 1-1) 회전형 카메라(수량 : 10대) - 카메라 해상도는 1,945(H) X 1,109(V) 2.16 메가픽셀 이상이여야 함 - 야간 저조도에서도 컬러 영상을 지원하여 선명한 영상이 송출되어야 함. - 카메라 배줌은 50배줌 이상 되어야 하며 광학식 안개보정 기능이 되어야 함 - 프레임레이트는 최대 60 프레임 이상 지원하여야 함 - 야간 모니터링 시 최대 500m 거리에 있는 피사체를 식별 가능하여야 함 - 데이터 전송 방식은 (10/100/1000 BASE-T) 기가전송 지원이 가능하여야 함 - 오디오 통신은 양방향 통신 지원 가능하여야 하며, IPv4, IPv6 지원하여야 함 - IP66,IK10 등급 지원되어야 함 - 지능형 영상을 분석하여 배회, 얼굴감지, 움직임감지, 안개감지, 음원분류 등을 지원하여야 함 - 신규설치 카메라는 운영중인 통합관제 시스템에 연동 가능하여야 함 1-2) 고정형 카메라 (수량 : 16대) - 카메라 해상도는 2,592(H) X 1,944(V) 5.0 메가픽셀 이상이여야 함 - 야간 저조도에서도 컬러 영상을 지원하여 선명한 영상이 송출되어야 함 - 카메라 배줌은 4배줌 이상 되어야 하며 광학식 안개보정 기능이 되어야 함 - 프레임레이트는 최대 30 프레임 이상 지원하여야 함 - 야간 모니터링 시 최대 30~50m 거리에 있는 피사체 식별이 가능하여야 함 - 데이터 전송 방식은 (10/100/1000 BASE-T)기가 전송 지원이 가능하여야 함 - 오디오 통신은 양방향 통신지원 가능하여야하며, IPv4, IPv6 지원하여야 함 - IP67,IK10 등급 지원되어야 함 - 신규설치 카메라는 운영중인 통합관제시스템에 연동 가능하여야 함 1-3) 무선 AP(수량 : 5대) - 제품선정은 경제성 및 설치 편의성을 고려하여 안테나 일체형 제품으로 선정 하여야 함 - 전송 속도는 300Mbps 대용량 데이터 전송 이상 - 전송 거리는 5km 이상 최대 10Km 까지 장거리 무선 통신이 지원되어야 함 - 실외형 설치 이므로 방진 방수 기능이 되어야 함 - 사용주파수는 2.4~6.1GHz 이상
산출 정보		산출내역서(S/W, H/W, 네트워크 등)

요구사항 번호		SFR-SDK-003
요구사항 명칭		초고층 재난 관제시스템 기능 요구사항
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	통합플랫폼과의 연계를 통한 재난 관제시스템 기능 제공
	세부 내용	1) 주요기능 - 제공되는 기능은 기 운영 중인 통합플랫폼과의 재난이벤트 정보 연계를 통하여 단일화 된 관제시스템 및 대응체계를 구현해야 함 - 재난 이벤트 상황 및 코드별로 자동 분류 기능 지원 - 긴급 재난 이벤트 발생 시 이벤트 정보 실시간 표출 기능 지원 - 이벤트 반경 내 근거리에 위치한 초고층 CCTV 자동 탐색 기능 지원 - 이벤트 발생 주변 지점으로 초고층 CCTV PTZ 자동 전환 기능 지원 - 통합플랫폼 내 초고층 CCTV 실시간 영상 표출 기능 지원 - 기 통합플랫폼을 이용하여 모바일 사용자 등록 기능 지원 - 시나리오에 따라 등록된 담당자에게 휴대전화 문자 발송 기능 지원(자동/수동) - 모바일 이용 시 동시 접속 가능해야 함(기존 서버 활용) - 이벤트 및 영상 권한 관리 기능 지원 - 실시간 데이터 수집, 처리, 저장 및 검색까지 단일 플랫폼으로 구성 - 모바일을 통하여 초고층 CCTV 실시간 영상 표출 기능 지원 - 강남소방서/경찰서(강남,수서) CCTV 영상 요청 시 자동승인 처리가 가능해야 함 2) 기타 요구사항 - 제안되는 서비스는 기 구축된 HW, SW와 상호간 완벽한 호환성을 보장해야 함
산출 정보		요구사항 정의서, 기능구현, 설치확인서

요구사항 번호		SFR-SDK-004
요구사항 명칭		영상반출시스템 단일화 기능 요구사항
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	기 운영 중인 이원화 영상반출 관리 기능 통합
	세부 내용	1) 주요기능 - 온라인/오프라인 영상반출 신청 방식 기능 지원 – 단일화(신규, 연장, 파기) - 통계 데이터 및 자료 관리 대장 기능 지원 - 통합플랫폼 열람 플레이어 타임라인 기능 지원 - 임시 비밀번호 SMS 발송 기능 지원 - 공지사항 기능 지원 2) 기타 요구사항 - 기 운영 중인 통합플랫폼 영상반출시스템 및 DB 연계가 가능하여야 함 - 제안되는 서비스는 기 구축된 HW, SW와 상호간 완벽한 호환성을 보장해야 함
산출 정보		요구사항 정의서, 기능구현

요구사항 번호		SFR-SDK-005
요구사항 명칭		미디어보드 연계 기능 요구사항
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	내부 연계 시스템
	세부 내용	1) 주요기능 - 미디어보드 솔루션과 연계 가능하여야 함 2) 기타 요구사항 - 제안되는 서비스는 기 구축 된 H/W, S/W과의 상호간 완벽한 호환성을 보장하여야 함
산출 정보		요구사항 정의서, 기능구현

요구사항 번호		SFR-SDK-006
요구사항 명칭		강남핫라인 서비스 고도화 기능 요구사항
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	강남핫라인 서비스 자동승인 기능 제공
	세부 내용	1) 주요기능 - 강남소방서/경찰서(강남,수서) CCTV 영상 요청 시 자동승인 처리가 가능하여야 함 - 이벤트 정보 실시간 표출 기능 지원되어야 함 - 실시간 데이터 처리/저장/검색까지 단일 플랫폼으로 구성하여야 함 2) 기타 요구사항 - 기 운영중인 강남통합플랫폼과의 실시간 데이터 연계가 가능하여야 함
산출 정보		요구사항 정의서, 기능구현

요구사항 번호		SFR-SDK-007
요구사항 명칭		모바일 실시간 영상 연계 기능 요구사항
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	현장 연상을 모바일 플랫폼을 사용하여 스트리밍 지원 기능
	세부 내용	1) 주요기능 - IOS, Android에서 모두 영상이 플레이되어야 함 - 최대 4개 채널 중 채널선택 시, 선택한 채널만 화면에 영상이 플레이되어야 함 - 최대 동시 초고층 CCTV 4개의 영상이 플레이되어야 함 2) 기타 요구사항 - 제안되는 서비스는 기 구축 된 H/W, S/W과의 상호간 완벽한 호환성을 보장하여야 함
산출 정보		요구사항 정의서, 기능구현

요구사항 번호		SFR-SDK-008
요구사항 명칭		강남 내부시스템 연계 기능 요구사항
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
상세 설명	정의	기 운영중인 통합플랫폼과 내부서비스 간의 연계 방안 제시
	세부 내용	1) 주요기능 - 기 운영중인 강남통합플랫폼과의 일원화된 관제 및 운영체계를 확보 가능하여야 함 - 신규 도입되는 서비스도 연계 가능하여야 함 (미디어보드 등) 2) 기타 요구사항 - 기 운영중인 강남통합플랫폼과의 실시간 데이터 연계가 가능하여야 함
산출 정보		요구사항 정의서, 기능구현

4) 보안 요구사항

요구사항 번호		SER-DOC-001
요구사항 명칭		개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수)
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	개인정보 취급시 표준 개인정보처리 위탁관리에 대한 정의 명시
	세부 내용	1) 개인정보 처리에 관하여 표준 개인정보처리 위탁계약서 내용을 준수하여야 함 - 개인정보처리시 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 재위탁 할 수 없음 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 의거 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적 관리적 조치를 취하여야 함 - 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설 하여서는 안 됨 2) 수탁자에 대한 다음 사항에 대하여 관리 감독을 하며 수탁업체는 이에 응하여야 함 - 개인정보처리현황, 접속현황, 접속대상자, 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 등
산출 정보		기능구현, 시험결과서

5) 데이터 요구사항

요구사항 번호		DAR-DOC-001
요구사항 명칭		데이터 표준화 및 기본사항
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템에 데이터 표준화 방안을 제시
	세부 내용	1) 용어, 코드 등 표준화 규칙 수립을 적용하여 DB설계방안 제시하여야 함 2) 데이터 증가에 따른 검색, 입력, 저장, 수정 속도가 느려지지 않도록 DB 설계방안 제시하여야 함
산출 정보

6) 시스템 운영 요구사항

요구사항 번호		SOR-DOC-001
요구사항 명칭		시스템 운용
요구사항 분류		시스템 운영 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템의 안정적인 운영을 위한 시스템적인 조건·조직·보안대책 등을 제시
	세부 내용	1) 목표시스템의 관리와 운영 및 조직을 기술하고 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적인 운영관리 대책을 제시하여야 함
산출 정보

7) 제약사항

요구사항 번호		COR-DOC-001
요구사항 명칭		하도급 관리
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	하도급 관리
	세부 내용	1) 제안사(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관련 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 2) 본 사업은 하도급 가능 사업으로 계약상대자는 대가를 지급받은 경우 15일 이내에 하도급 대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 계약담당공무원에게 통보하여야 함 3) 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 ‘하도급 준수실태 보고서’에 의하여 요청시 보고하여야 함 4) 하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함 5) “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침” 제19 조에 따라 본 사업 수행시 하도급 예정자는 반드시 “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침”을 참고하여 "하도급 대금지급 비율 명세서"를 작성해 제안서와 함께 제출하여야 함
산출 정보		하도급 대금지급 비율 명세서

8) 성능요구사항

요구사항 번호		PER-DOC-001
요구사항 명칭		목표시스템 성능검증
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템의 여러 가지 기능 기준을 제시하고 검증 결과를 제시
	세부 내용	1) 목표시스템에 대한 기능별 성능 기준을 제시하고 검증방안과 검증 결과 제시하여야 함 2) 목표시스템의 성능검증 결과 수정 보완하여야 할 사항을 제시하여야 함 3) 향후 시스템 증설을 위한 충분한 여유 및 시스템 장애를 대비한 설계 및 구축방안을 제시하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PER-DOC-002
요구사항 명칭		성능 응답속도
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템 성능에 대한 응답속도를 제시
	세부 내용	1) 목표시스템 성능에 대한 응답속도를 제시하여야 함 2) 응답속도에 부합하지 않은 문제점이 발생할 경우 해결방안을 제시하여 목표시스템이 성공적으로 운영될 수 있도록 제시하여야 함 3) 목표시스템 성능이 요청처리 시간이 지정시간 이상으로 예측되는 경우, 사용자가 요청하는 시점에서 진행 상태에 대한 안내 메시지를 표시할 수 있도록 제시하여야 함 4) 대량의 데이터 처리를 필요로 하는 경우 비동기 처리방식으로 구현하여야 하며 이때 사용자에게 진행 상황을 알 수 있도록 화면에 제공할 수 있도록 제시하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		QUR-DOC-001
요구사항 명칭		품질관리 요구사항
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템 구축 품질관리에 대한 방안을 제시
	세부 내용	1) 사업 착수 전부터 준공까지 품질관리 및 위험관리에 대한 계획을 수립하고 시행할 수 있는 방안을 제시하여야 함 2) 목표시스템이 성공적으로 완료될 수 있도록 품질관리를 전담하는 조직을 제시하여야 함 3) 품질관리 운영조직의 운영방안에 대해 일정별 구성원의 역할 등을 상세히 수립하여 제시하여야 함 4) 목표시스템의 신뢰성·안정성·데이터 무결성·보안성·개발생산성 및 유지관리가 용이한 개발방법론을 적용하고 사용자의 편의성을 제공할 수 있도록 품질관리 방안 을 제시하여야 함 5) 목표시스템을 구축하면서 생산된 각종 산출물에 대한 품질관리 방안을 제시하여야 함 6) 주요 자재 및 기기는 검사를 받아야 하고, 시험성적서, 기타 해당 자재및 기기의 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 검사 결과에 대한승인을 받아야하며, 생산과정 또 는 시험 과정 입회 확인 요구 시 계약상대자는 이에 응하여야 함 7) 납품 자재 및 기기의 제조ㆍ설치과정에서 요구되는 모든 검사는 제안요청서 기준 에 적합 하도록 실시하여야 함 8) 계약상대자는 설치 완료 후 시험 계획에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며, 최 종 시험 및 검사는 감독원 입회하에 실시하여야 함
산출 정보

9) 품질 요구사항

요구사항 번호		QUR-MGT-002
요구사항 명칭		유지보수 대상 장애복구
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	유지보수 대상 장애대응 절차 제시
	세부 내용	1) 유지보수대상의 장애 발생 시 지체 없이 담당자에게 보고 후 필요한 지원을 수행하 여야 함 2) 응용프로그램, 시스템 SW 등 복합장애 발생 시 원인분석을 위한 합동기술 지원 및 복합장애 복구를 지원하여야 함 3) 계약상대자는 강남구청의 요구사항, 현황을 사전에 분석하고 상세 설계 후 설치 계 획에 따라 사업수행을 진행하여야 함 4) 납품 결과물은 운영시간 중 장애 없이 안정적으로 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 시스템 기능 및 구성 방안 등을 구체적으로 제시하여야 함 5) 장치별 상세 사용재료 및 제작 기술은 제안요청서의 요구규격 또는 동등이상의 규 격으로 설계 및 제작하여야 함 6) 제안 업체의 독특한 신기술을 적용한 새로운 방식의 제작, 설치방안을 제시할 수 있 으며, 이러한 경우에는 정확한 기술 및 설계 내역을 제시하여 강남구청의 승인을 받아야 함 7) 시스템의 구성에 있어서 특정 장비에 의한 성능 저하가 발생되지 않도록 장비 간 최적의 규격을 확보하고 최상의 시스템으로 운영될 수 있도록 하여야 함 8) 계약상대자는 설계서 및 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 시스템 설치 및 운영 상 반드시 필요한 사항(전기ㆍ통신ㆍ영상케이블 및 기타 시스템 운영에 필요 한 설비 설치 등)은 협의하여 이행하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		QUR-MGT-003
요구사항 명칭		프로그램 학습성
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	설치 및 제거 용이성
	세부 내용	1) 사용자 지침서(사용자 매뉴얼) 제공하여야 함 - 시스템 이용 편의 사항 안내 및 사용 절차, 장애 발생 시 조치방법 및 사용법 포함
산출 정보

10) 인터페이스 요구사항

요구사항 번호		SIR-DOC-001
요구사항 명칭		상황실 공유정보(시스템)의 통합플랫폼 연계 방안
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	강남구 도시관제센터의 원활한 운영을 위한 강남통합플랫폼 연계 방안 제시
	세부 내용	1) 통합플랫폼과 필수 서비스와의 연계방안을 제시하여야 함 - 영상 VMS, 강남구 핫라인 서비스, 기타 서비스 활용방안 등
산출 정보		요구사항정의서, 기능정의서

요구사항 번호		SIR-DOC-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스(UI)
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	기존 서비스와의 상호 일관성을 유지해야하며, 직관적이고 편리한 사용자 인터페이스 제시
	세부 내용	1) 목표시스템 설계는 기존 시스템 환경을 고려하여 최적화된 구축방안 제시하 여야 함 2) 목표시스템의 효율성 향상을 위해 사용자 중심의 화면설계 제시하여야 함 3) 각 사용자별로 권한 관리가 되어야 하며, 사용자 계정별 권한 관리 기능과 접속정보 등 로그기록 관리가 될 수 있도록 제시하여야 함 4) 가독성/접근성/사용성 좋은 인터페이스 구축 방안을 제시하여야 함 5) 관리자 권한을 세분화 하고 권한별 시스템 메뉴를 제한 할 수 있도록 제시하 여야 함
산출 정보		요구사항정의서, 기능정의서

요구사항 번호		SIR-DOC-003
요구사항 명칭		내부 서비스 연계
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	강남통합플랫폼과 내부 서비스 간의 연계
	세부 내용	1) 통합플랫폼과 외부 서비스 간의 연계는 “스마트도시협회에서 제공하는 표준 인터페이스”를 준수하여야 함 2) 재난상황시스템 이벤트 및 CCTV 연계가 가능하도록 제시하여야 함 3) 내부시스템 연계 - 강남구 핫라인 이벤트 연계가 가능하도록 제시 - 미디어보드 및 강남 내부 서비스 연계가 가능하도록 제시
산출 정보		요구사항정의서, 기능정의서

11) 테스트 요구사항

요구사항 번호		TER-DOC-001
요구사항 명칭		테스트 공통사항
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템의 단위테스트, 통합테스트에 대한 일반사항을 제시
	세부 내용	1) 목표시스템의 구축 단계별 테스트 계획을 수립하여 테스트 할 수 있도록 제시하여야 함 2) 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 목표시스템이 될 수 있도록 제시하여야 함 3) 목표시스템 가동을 위한 방안을 제시하고 발주기관이 요구하는 기간, 횟수에 차질 없이 시행할 수 있는 방안을 제시하여야 함 4) 목표시스템의 기능을 명확하게 확인할 수 있는 방안, 기법, 대상 기능, 도구, 일정 등을 포함한 계획을 수립하여 제시하여야 함 5) 목표시스템은 단위테스트, 통합테스트, 성능테스트 등을 포함하여 제시하여야 함 6) 목표시스템의 테스트는 방법, 시나리오, 일정, 사용도구 등을 계획서에 포함시켜 제 시하여야 함 7) 테스트와 관련된 산출물로 단계별 시험계획서, 통합시험계획서와 각 테스트 결과서, 시나리오 등을 제출할 수 있도록 제시하여야 함
산출 정보		요구사항정의서, 시험결과서

요구사항 번호		TER-DOC-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템의 단위테스트에 대한 방안을 제시
	세부 내용	1) 목표시스템 각 프로그램 화면단위, 기능단위별로 테스트 방안을 제시하여야 함 2) 실제 운영환경과 동일하게 환경을 구성하여 실시하는 방안을 제시하여야 함 3) 발생 가능한 이벤트를 시나리오 작성 시에 누락되지 않도록 하여야 하며, 단위테스 트 수행결과에 대한 이슈정리 및 대안을 제시하여야 함 4) 산출결과물로 계획서, 결과서 등을 제시하여야 함
산출 정보		요구사항정의서, 시험결과서

요구사항 번호		TER-DOC-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템의 통합테스트에 대한 방안을 제시
	세부 내용	1) 통합테스트에 따른 발생가능 사례 시나리오 작성하여 실시하는 방안을 제시하여야 함 2) 통합테스트 시에는 통합대상인 모든 환경이 조성된 상태에서 실시할 수 있도록 제시하여야 함 3) 산출결과물로 계획서, 결과서 등을 제시하여야 함
산출 정보		요구사항정의서, 시험결과서

12) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 번호		PMR-DOC-001
요구사항 명칭		성과관리 요구사항
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	사업 수행의 체계적인 관리를 위한 방안
	세부 내용	1) 사업수행 전반에 걸쳐 적용할 방법론 및 활용방안을 제시하고, 운영되어야 함 2) 사업시행 시 착수계를 제출하고, 사업 착수를 완료하여야 함 3) 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안을 제시하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PMR-DOC-002
요구사항 명칭		핵심투입인력 요구사항
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	사업을 수행할 세부 추진조직 및 핵심투입인력에 대한 관리 사항
	세부 내용	1) 사업에 참여하는 모든 인원은 별도 양식에 의한 보안서약서를 반드시 제출하여야 함 2) 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에 외부 에 누설하여서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임져야 함 3) 핵심 투입인력은 유사 프로젝트 경험이 있는 전문 기술 인력을 포함하여야 함 4) 핵심 투입인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시하여야 하며, 특히, PM의 경우에는 반드시 제시하여야 함 5) 추진조직 구성방안, 단계별 핵심인력 투입계획(역할, 투입율, 상세 기술수준, 구성원 경험 및 사업이력) 등을 제시하여야 함 6) 사업 진행 중 핵심 투입인력에 대한 변경이 불가피할 경우에는 주관기관의 사전 승인을 받아야 하며, 교체인력은 최소 2주전에 투입하여 인수인계하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PMR-DOC-003
요구사항 명칭		일정관리 및 위험관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	사업추진일정계획과 세부 활동에 관한 사항
	세부 내용	1) 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 단계별 세부 추진일정 및 세부 활동내역 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함 2) 계약일로부터 준공시점까지 주간 및 월간 보고에 따라 해당 시점의 구체적인 공정 및 진행 사항이 파악되도록 공정표를 상세하게 작성하여 제출하여야 함 3) 본 사업의 수행 시 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PMR-DOC-004
요구사항 명칭		산출물관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	각 단계별 산출물에 대한 기준
	세부 내용	1) 각 작업 단계 및 산출물 목록을 제안서에 제시하여야 함 2) 제시된 산출물 및 교육 매뉴얼 등 모든 산출물의 제작비용은 사업자가 하여야 함 3) 사업 추진 과정에서 생산되는 작업 단위별 산출물에 대해서는 준공시점에 최종 취 합하여 완료보고서로 작성/제출하여야 함 4) 사업 착수 및 완료 시 아래의 보고서 및 서류를 제출하여야 함 5) 사업 서류 제출물 - 사업수행계획서(계약후 10일이내 실사/ 착수회의 7일전에 수요처 승인 필요) - 보안각서 및 보안서약서 - 착수보고서, 중간보고서 및 수요기관에서 요구하는 각종 자료 및 보고서 - 사업완료보고서 - 사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표명의 확약서 6) 불필요한 자료는 사업 완료 후 삭제 및 폐기하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PMR-DOC-005
요구사항 명칭		보고계획
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	프로젝트의 전반적인 보고방안
	세부 내용	1) 프로젝트 진행에 따른 업무내용, 진척사항, 기타 특이사항을 기록한 업무보고서를 주간, 월간 단위로 작성ㆍ제출하여야 함 2) 정기보고회, 월간보고, 종료보고회 개최 ※ 보고회 일정은 주관기관과 협의 후 결정하며 주관기관은 일정관리, 요구사항 반영 등을 위해 부정기 회의 개최를 요청할 수 있으며 사업자는 이에 응하여야 함
산출 정보

13) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 번호		PMR-DOC-001
요구사항 명칭		기기운용 교육지원
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	장비운용 교육관련 사항
	세부 내용	1) 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 함 2) 교육훈련계획 작성 시 교육대상, 교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주기관과 협의하여 결정하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 함 - 교육대상(사용자, 관리자 등 교육대상 구분) - 교육일정, 교육장소, 교육내용, 교육교재에 관한 사항 - 시스템의 운영, 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법에 관한 사항 3) 교육과정은 운영자 교육, 사용자 교육으로 구분 실시. ※매뉴얼(운영자, 사용자)을 작성하여 제공(CD or USB로 제공) 4) 교육훈련계획에는 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관에서 관련 교육을 요구할 수 있고 준공 후에도 발주기관에서 관련 교육 요청시 적극 지원 하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PMR-DOC-002
요구사항 명칭		기술이전
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	기술이전 관련 사항
	세부 내용	1) 사업수행 과정상 수반되는 전문기술 및 관련된 제반사항에 대한 기술이전 계획을 제시하고 발주기관에 이전하는데 최선을 다하여 지원하여야 함 2) 기술이전계획 작성 시 발주기관과 협의하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 하며, 계획에 따라 기술이전을 수행하여야 함 - 기술이전 내용 및 기술이전 방법, 기간, 인원, 비용 부담조건(해당시) (시스템 운영에 필요하거나 경미한 장애조치, 응급조치 기술 등 포함) 3) 시스템 확장, 타 기종과의 연결(ex 분배기 등), 장비 펌웨어 업그레이드 등 기술을 요구하는 사항에 대하여 적극적으로 지원하여야 함
산출 정보

요구사항 번호		PMR-DOC-003
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	기술이전과 관련된 사항
	세부 내용	1) 무상 하자보수 기간은 최종 검수일로부터 1년간으로 함 2) 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원인력 및 지원방법(상주,비상주,정기점검,운영지원), 지원내용 등을 제시하여야 함 3) 하자보수 범위를 초과하여 유상으로 처리되는 유지보수 사항에 대해서는 대상범위와 유상처리 기준을 명확하게 제시하여야 함 4) 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 함 5) 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시에는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 6) 하자보증 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리(또는 처리방안 도출(발주기관 협의))하거나 동일 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 하여야 함 7) 사업 종료시에 하자보증확약서, 유지관리확약서를 제출하여야 함
산출 정보

Ⅴ		제안서 작성기준

1. 제안서 작성방법

가. 제안서의 효력

1) 제안서 내용과 협상 시 수정·보완된 제안내용(기술평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함)은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

2) 제출된 제안서는 변경할 수 없으며, 제안서 접수 이후 강남구는 필요시 추가 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

3) 제안서에 대한 해석상 문제가 발생할 경우에는 발주자의 주도하에 상호 협의하여 조정하도록 한다.

나. 제안서 작성지침

1) 제안서는 한국어로 작성하며, 사용된 영문약어는 표를 달아 기술하여야 한다.

2) 제안서 본문은 100쪽, 제안요약서 본문은 20쪽 이내로 함을 원칙으로 하며, 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여한다.(발표자료는 반드시 제출한 제안요약서만 이용하여야 하며, 별도 자료는 배포할 수 없다.)

3) 제안서 및 제안요약서는 A4 종 방향을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 A4 횡 방향 또는 A3 용지를 일부 사용할 수 있다.

4) 제안서 작성은 목차를 준수하여 명확하고 상세히 하되 참고 또는 인용한 자료에 대해서는 그 출처를 분명히 밝힐 수 있어야 한다.

5) 제안서는 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성하여야 하며 다음의 사항에 유의하여야 한다.

6) 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반사항에 대하여 추진전략, 체계, 계획 등이 구체적이고 명확하게 제시되어야 하며, 특히 제안 기술부문의 요구사항에 대해서는 구체적이고 상세한 방안을 제시하여야 한다.

7) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 한다. 예를 들어 “가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

8) 제안서 작성에 필요한 별도의 자료에 대하여 발주자의 동의를 받아 제공받을 수 있으며, 이때‘[별지서식] 비밀유지계약서’제출하도록 한다.

9) 고유 식별정보 등 개인에 대한 민감한 정보 등은 삭제한 후 제출하여야 한다.

10) 제안서 작성요령을 위반한 경우 제안서 평가위원회의 결정에 따라 감점처리 될 수 있다.

다. 제안서 작성 시 유의사항

1) 제안자는 본 사업과 관련하여 취득한 내용에 대하여 제3자에게 누설해서는 안 되며 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

2) 제안자는 강남구부터 받은 제안요청서, 입찰에 관한 서류, 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은  정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용해서는 안 된다.

3) 제안사가 제출한 모든 자료는 제안사의 권익 보호를 위하여 제안서 평가 외의 용도로 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 한다.

4) 본 사업은 제안서를 작성하는데 소요된 비용은 보상하지 않는다.

5) 본 제안요청서 및 제안서, 계약사항 등에 관하여 이견이 발생할 경우 또는 계약상에 정하지 않은 사항에 대하여는 강남구와 제안사의 협의에 의해 결정한다.

6) 강남구는 제안내용에 대한 확인ㆍ검증이 필요한 경우 제안자에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

7) 제안서에 제시된 내용 및 협상 시 강남구의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 내용이 우선하며, 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생한 경우에는 강남구의 해석을 우선한다.

8) 추가제안 및 자료에 대해서는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

9) 제안서 작성 시 본 제안요청서의 요구조건으로 제시하고 있는 사항들에 대하여 언급이 없거나 관련이 없는 부분들은 그 기능이 없거나, 수행의사가 없는 것으로 판단한다.

10) 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 되며, 선정된 사업자는 강남구의 보안 준수 의무에 동의하여야 한다.

11) 제안업체들은 제안요청서에 명시된 요구과정을 성실히 따라야 하며, 만일 명시된 요구과정을 따르지 않을 경우에는 부적격으로 판정될 수 있다.

12) 제안요청과 관련된 모든 질의는 강남구에서 답변하며, 그 밖의 다른 경로로 얻어지는 정보는 공식적인 것이 아니며 부정확할 수 있으며, 이로 인한 제안서가 요건에 맞지 않는 등의 불이익은 전적으로 제안업체가 책임을 지며 부적격 판정의 사유가 될 수 있다.

13) 제안 내용 관련 계약 체결 이전까지 강남구는 그에 대한 어떠한 책임도 지지 아니한다. 제안업체의 제안서 작성 및 강남구와 계약 시 사용된 비용은 제안업체가 조건 없이 부담하며, 강남구는 필요시 제안요청서의 요건을 수정할 권리를 가진다.

14) 제출된 제안서에는 제안사의 고유한 개념과 아이디어를 포함할 수 있다. 이러한 것들이 제안서 안에 독창적 정보라고 명시되지 않는 한 강남구는 이를 임의로 사용할 권한을 갖는다.

15) 강남구는 제안서나 기타 첨부자료의 오류, 누락에 대한 책임이 없다.

16) 제안서는 허위나 입증이 곤란한 사항을 사실인 것처럼 작성해서는 안 되며 제안서에 표기된 내용 중 허위로 판명되는 경우, 제안서 기술평가 전까지 발견된 경우에는 평가대상에서 제외하고 계약체결 후에는 계약 파기를 할 수 있으며 이에 대해 제안자는 이의를 제기할 수 없다.

17) 계약자는 승인 후 납품 완료한 기기 하자로 성능 발휘에 차질이 발견된 경우 계약자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환하고, 제품 성능상 필요한 사항은 설계 및 제작에 반영하여 완전한 기능을 발휘할 수 있도록 한다.

18) 계약자는 제안서에 특기하지 않은 경우라도 통상 동등한 기기에 있어 이 설비의 효율적인 운영에 필요한 기기 또는 부속품, 부속공구 등은 이 계약에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

19) 계약자는 공급할 제품, 부속품 및 소프트웨어 등의 전부 또는 일부가 제3자 권리 대상으로 되어 있는 특허권, 실용신안, 비특허 설계, 발명사항 등에 관련되었을 경우 구매자에게 어떠한 불이익도 발생치 않도록 하여야 하며, 모든 손해배상은 계약자에게 있다.

20) 제안자는 보완설계 요구 및 시공과정에서 발주자가 제시하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 반영하여야 한다.

21) 사업추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담한다.

2. 입찰 및 제안서 관련 붙임, 별지서식 등

가. 붙임문서

1) 제안서 목차 및 작성지침

2) 제안서의 평가기준표

3) 정량적 지표의 평가기준

4) 정성적 지표의 평가기준

5) 입찰가격 평가산식

6) 외주 사업 보안특약 조항

나. 별지서식

1) 제안사 보안위규 처리기준

2) 보안 위약금 부과 기준

3) 누출금지 대상정보

4) 공동수급표준협정서(분담이행방식)

5) 공동수급 대표자 선임계

6) 공동수급체 합의각서

7) 서약서

8) 일반현황 및 연혁

9) 사업수행 조직 및 업무

10) 동일분야 사업실적(최근3년)

11) 기술인력 수행실적증명원

12) 사업수행 실적증명서

13) 청렴계약 이행 서약서

14) 제안제품 요약서

15) 소프트웨어사업 하도급 계획서

16) 표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

17) 정량적평가 자가진단표

18) 보안서약서

19) 비밀유지 계약서

20) 자료열람 신청 및 열람확인 서약서

붙임 1

제안서 목차 및 작성지침

제안서 목차	작 성 방 법	비 고
I. 전략 및 방법론
1. 사업 이해도	- 제안사는 해당 사업의 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안 특장점 기술. 목표 시스템 구성도 제시
2. 추진전략	- 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 등을 고려하여 창의적이고 타당한 수행방안)을 제시
3. 적용기술	- 통합플랫폼 기술/기능 중심 도시상황 관제, 영상관리, 데이터 활용 등 필요 기능 구현에 적용되는 주요기술 제시
4. 개발 방법론	- 본 사업에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 개발방법론에 따라 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 등 기술
II. 기술 및 기능
1. 컨설팅 요구사항	- 목표시스템의 적정 구축·운영을 위해 필요한 사업수행 접근방향, 다양한 유관기관 협력 유도, 기존시스템 운영환경 활용 및 구축시스템의 최적 운영에 필요한 사항 등 사업의 성공적 수행에 필요한 컨설팅 요구사항 도출 및 이의 수행방법 제시
2. 시스템 구성 요구사항	- 센터의 기존 보유 장비 및 시스템 환경을 고려하여 최적의 목표시스템(운영환경) 구성 계획과 이의 타당성을 제시하고, 목표시스템 구축을 위해 필요한 장비를 하드웨어부문, 시스템 부문 등으로 구분하여 각 부문별 도입 장비의 수량, 사양 및 공급자, 시기, 유지보수 주체 등을 구체적으로 기술
3. 기능 요구사항	- 통합플랫폼 환경을 이해하고 이를 활용한 연계 서비스 구축시 예상되는 목표시스템을 제시 - VMS 시스템 및 S-서비스와 연계 구축될 통합플랫폼 패키지가 제공하는 기능을 구체적으로 기술하고, 사용자의 추가 요구기능 도출 및 반영 방법 제시 - 시스템 구성 요구사항을 적정하게 제시
4. 보안 및 개인정보 보호 요구사항	- 보안 및 개인정보보호 관련 법·규정에 비추어 목표시스템의 관련 사항을 도출하고, 목표시스템의 적합성을 각 내용 별로 상세하게 기술
5. 데이터 요구사항	- 시설물 마스터, 공통코드 데이터, GIS 지도 및 공간데이터 확보, 통합플랫폼에서 관리하는 CCTV의 정보 공유 활용 방안(주/보조 시설물 구분, 방향각 데이터, 프리셋 기능 등 포함) 및 DB 저장 방안 등을 제시
6. 시스템 운영 요구사항	- 목표시스템의 시험/정상운영을 위해 필요한 운영 절차 및 방법 제시, 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안의 구체적인 제시
7. 제약사항	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·조직·법제도 등 측면의 제약조건 및 이에 대한 대처방안을 제시
Ⅲ. 성능 및 품질
1. 성능 요구사항	- 목표시스템 분석을 통한 성능목표 제시 및 성능목표 달성에 가장 크게 영향을 미치는 시스템 요인을 도출하고, 최적 성능 발휘를 위해 필요한 설계 및 구현방안을 구체적으로 제시
2. 품질 요구사항	- 분석·설계 등 각 단계별 품질 목표 및 요구사항 도출
3. 인터페이스 요구사항	- 통합플랫폼, 스마트 홍보미디어보드, S-서비스 및 그 외 시스템 간 상호 연계 요구사항 도출 및 각 연계 방법의 구체적 제시
4. 테스트 요구사항	- 목표시스템과 관련 있는 개별 구축장비 및 시스템의 단위 테스트, 구축된 시스템이 계획에 따라 적합하게 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 통합테스트, 시운전 및 시범운영 등 방안 제시
Ⅳ. 프로젝트 관리
1. 관리 방법론	- 사업위험, 사업진도관리, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등 관리 방법론 및 이의 적용방안을 구체적으로 제시
2. 관리역량	- 프로젝트 관리 조직의 기반구축사업에 대한 전문성, 유사 사업 수행 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량 제시
3. 일정계획	- 사업수행에 필요한 활동(Task)를 도출하고 Task별 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등 제시
4. 개발장비	- HW와 시스템 부문 각각 개발에 필요한 개발환경 구성 및 운영방안 제시
Ⅴ. 프로젝트지원
1. 품질보증	- 품질보증 방안을 제시
2. 시험운영	- 시험운영 방안을 제시
3. 교육훈련	- 교육훈련 방안을 제시
4. 유지관리	- 유지관리 방안을 제시
5. 기밀보안	- 기밀보안 방안을 제시
6. 비상대책	- 비상대책 방안을 제시

붙임 2

평 가 기 준 표

구 분		평가부문		항 목	항목 배점	부문 배점	주 관
합 계						100
정량적 평가	❍ 경영상태(신용평가 등급)				4	20	사업 담당자
	❍ 사업이행실적(금액규모 수행경험)				6
	❍ 기술능력(기술인력 보유)				6
	❍ 신인도(계약질서 준수)				4
정성적 평가	일반부문			❍ 본 사업의 기술적 이해도와 추진전략 ❍ 본 사업 제안내용의 적정성, 명확성	6	70
				❍ 제안에 따른 서비스 적용과 개발방안 ❍ 구축과 개발에 따른 제반확보 적정성	7
	시 스 템 구축부문			❍ 목표시스템 구성과 구축 방안의 적정성	6
				❍ 구축과 개발방법론 적용방안 적정한 제시 ❍ 대상사업의 컨설팅 요구에 대한 수행방법 제시	8
				❍ 기초데이터 도출과 구축 방안의 적정성 ❍ 구현내용의 적정, 연계, 운영성	7
				❍ 목표시스템 시험과 운영의 적정성 ❍ 기술표준 및 법제도 대응방안	7
	관리 부문		사업관리	❍ 프로젝트 관리방법과 일정계획의 타당성 ❍ 보안관리와 품질보증 계획방안	8
			상호협력	❍ 협력업체와 상생방안 ❍ 단위, 통합, 성능테스트, 시운전방안 적정성	7
	지원 부문		지원일반	❍ 교육훈련 제공과 기술이전 방안 ❍ 장애·사고대응, 하자처리 관리방안 등	7
			특별제안	❍ 기타 본 사업의 완성도 제고를 위한 특별·추가제안, 운영센터 발전방안 등	7
입찰가격평가	행정안전부 입찰가격 평점산식에 의함				10	10

붙임 3

정량적 지표의 평가기준

1. 정량적 평가지표 (20점)

구 분	항 목 별	평 가 요 소	배점 한도	비고
정량적지표	소 계		20
	경영상태	신용평가등급 확인서	4
	사업이행실적	최근 3년간 사업 실적	6
	기술능력	기술인력 보유 현황	6
	신 인 도	계약질서 준수 정도	4

가. 경영상태 평가 (4점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-	배점의 100%
BBB+, BBB0, BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB+, BBB0, BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

※ 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법

률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고

유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평

가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다

수가 있으나, 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2) 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로

평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3) 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는

경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등

급으로 평가한다.

4) 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시

한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에

대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사

업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5) 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가

하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...5조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는

신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가

등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급

으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는

가장 낮은 등급으로 평가한다.

나. 사업이행 실적 (6점)

평가항목	평가요소	배점
최근 3년간 (공고일로부터 최근 3년간)	100% 이상 70% 이상~100% 미만 40% 이상~70% 미만 40% 미만	6.0점 5.4점 4.8점 4.2점

1) 사업수행실적은 본 사업의 취지에 따라 “스마트시티 통합플랫폼 구축” 또는 “무인안내시스템

구축” 사업과 동일한 사업실적이어야 하며, 입찰공고일 기준 최근 3년간의 사업수행 실적을

합산 적용하고, 이행 완료된 시점을 기준일로 하여 평가한다.

※ 수행경험 실적 증빙서류는 반드시 원본을 제출하여야 하며 하도급 실적은 인정하지 아니

한다.

2) 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업완료한 합산실적(금액 기준을)기준으로

한다.

3) 발주기관장이 인정하는 실적으로 한다.

4) 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평

가한다. (예) (A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…

5) 정량적 평가의 증빙자료를 제출하지 않으면 최저점수를 부여한다.

다. 기술인력 보유현황 (6점)

- 기술점수는 최대 6점을 초과할 수 없다.

심사항목	배 점	배 점 기 준
기 술 자 보유현황	6점	기술사 또는 특급기술자 보유 1인당	경력10년 이상 1인당	1.2점
		고급기술자 보유 1인당	경력7년 이상 1인당	1.0점
		중급기술자 보유 1인당	경력5년 이상 1인당	0.8점
		초급기술자 또는 기능사 보유 1인당	경력3년 이상 1인당	0.6점

1) 기술자의 보유 자격 및 경력사항 확인용으로 SW기술자 경력증명서, 정보통신기술자 수첩(경력증명서)에 한해 인정한다. ※ 한국정보통신공사협회 및 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 증빙서류로 제출한다.

2) 보유 기술인력은 입찰공고일 기준으로 재직하고 있는 자로 입찰에 참여하는 기술자는 재직증명서와 건강보험 또는 국민연금보험 가입증명서를 제출해야 한다.

라. 신인도 (4점)

항 목	배점	배 점 기 준
신인도	4점	국가 및 지방자치단체와의 계약 이행시 부정당업자로 입찰참가자격 제한과 행정처분을 받지 않은 경우와 공정거래위원회에 불공정 거래행위 시정조치 및 과징금을 부가받은 이력이 없는 경우	3년이상	4
			2년~3년미만	3
			1년~2년미만	2.8
		최근 1년미만에 국가 및 지방자치단체와의 계약 이행시 부정당업자로 입찰참가자격 제한과 행정처분을 받은 경우와 공정거래위원회에 불공정 거래행위 시정조치 및 과징금을 부가를 받은 경우		2.8

1) 신인도 평가 기준일은 입찰 공고일을 기준으로 한다.

2) 부정당업자 제재, 불공정거리행위 시정조치 및 입찰담합 등이 없음을 확인할 수 있어야 한다.

※ 공정거래위원회 : 입찰담합 위반 과징금부과 처분 확인서, 하도급법 확인서, 공정거래법 확인서
※ 한국정보통신협회 : 부정당업자 제재처분 확인서, 행정처분 확인서

3) 상기 제2항의 입증서류 미제출시 기본점수 2.8점을 부여한다.

붙임 4

정성적 지표의 평가기준

평가항목		평 가 요 소	배 점	평가방법
일반부문		❍ 본 사업의 기술적 이해도 및 추진전략 ❍ 본 사업 제안내용의 적정성, 명확성	6	점수제
		❍ 제안에 따른 서비스 적용 및 개발 방안 ❍ 구축 및 개발에 따른 제반 확보의 적정성	7
시 스 템 구축부문		❍ 목표시스템 구성 및 세부 구성 도출 및 구축방안의 적정성	6
		❍ 구축 및 개발방법론 적용방안 적정 제시 ❍ 대상사업에 대한 컨설팅 요구에 따른 수행 방법 제시	8
		❍ 기초데이터 구축 요건 도출 및 구축방안의 적정성 ❍ 구현내용의 적정성, 연계성, 운영성	7
		❍ 목표시스템 시험 및 운영 적정성 ❍ 기술표준 및 법제도 대응방안	7
관리 부문	사업관리	❍ 프로젝트 관리방법 및 일정 적절성 ❍ 보안관리 및 품질보증 계획	8
	상생협력	❍ 협력업체 상생방안 ❍ 단위테스트, 통합테스트, 성능테스트, 시운전 방안의 적정성	7
지원 부문	지원일반	❍ 교육훈련 제공 및 기술이전 방안 ❍ 장애·사고대응 및 하자처리 관리방안 등	7
	특별제안	❍ 기타 본 사업의 완성도 제고를 특별·추가제안, 운영센터 발전방안 등	7
합 계			70

❍ 평가방법 : 점수제

- 평가부문별 배점한도 내에서 점수로 제안서 평가위원이 자율적으로 평가한다.

붙임 5

입찰가격 평점산식

❍ 가격 평가 : 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 가격평가 실시

❍ 입찰가격평가 배점 : 10점

❍ 가격평가점수 산출방법

- 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우

ㆍ 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

- 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

․ 평점 = [입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)]＋[2×(예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/

(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격)]

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 한다.

2. 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

⇒ 가격 평가점수 결과 소수점 이하 숫자가 있을 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 산출한다.

3. 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

붙임 6

외주 사업 보안특약 조항

1. 제안자는 강남구청의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 강남구청에 납부한다.

2. 제안자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 강남구청은 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조에 따라 제안자를 부정당업체로 등록한다.

3. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론이고, 사업 완료 후에도 절대 외부유출을 금지하며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

4. 제안자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 1] 제안자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

별표 1

[ 제안자 보안위규 처리기준 ]

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보통신시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보통신시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보ㆍ신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 정보보호 대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 정보보호 대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 카카오톡 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

별표 2

[ 보안 위약금 부과 기준 ]

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	500만원 이하	300만원 이하	100만원 이하

* 위규 수준은 [별표1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

별표 3

[ 누출금지 대상정보 ]

1. 강남구청 소유 정보통신시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

2. 세부 정보통신시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보통신시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 강남구청이 공개가 불가하다고 판단한 자료

별표 4

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 : 서울특별시 강남구청

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2022 년    월    일

○○○ (인)

○○○ (인)

별표 5

공동수급 대표자 선임계

응모 대표자	성 명 (상 호)		법인등록번호 (사업자등록번호)
	대표자명	(인)	연 락 처	(회사)☎ (H. P)☎
	소 재 지

상기 인을 「2022년 통합플랫폼 고도화」사업 제안 참가에 관한 대표자로 선임합니다.

□ 참가자(업체) 명단

분 야	성명(상호)	주민(법인)등록번호 (사업자등록번호)	주 소	연락처	날 인

2022년  월    일

서울특별시 강남구청장  귀하

별표 6

공동수급체 합의각서

공고번호	공고 제2022- 호	제안공모 신청일자	2022년 월 일
사 업 명
1. 우리는 상기 제안공모사업에 공동수급체를 결성하여 참가하고자 귀 구에서 정한 각종 조건, 제안요청서, 유의사항 및 공고사항을 전적으로 승낙하고 이에 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다. 2. 또한, 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 가격제안을 하겠으며, 평가결과 사업자로 선정되면 모든 구성원은 대표자가 제안한 금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하고 공동수급협정서를 준수하겠음을 서약합니다. 2022년 월 일 ◦ 공동수급체 대표자 상호(사업자등록번호) : 주사무소 소재지 : 대표자 성명 : (인) ◦ 공동수급체 구성원 상호(사업자등록번호) : 주사무소 소재지 : 대표자 성명 : (인) 서울특별시 강남구청장 귀하

별표 7

서 약 서

업 체 명 :

주    소 :

당사는 ‘2022년 통합플랫폼 고도화’ 사업의 목적과 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한, 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 시가 결정한 평가내용, 방법에 따른 평가결과를 승복하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며, 제안서의 기재내용이 허위로 판명될 경우 적격 대상 업체에서 제외 및 최종 선정 후 무효가 되어도 이의를 제기하지 않을 것이고, 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

첨부 : 대표자 인감증명서 1통

2022.    .    .

서약자   주    소 :

업 체 명 :

대 표 자 :            (인)

서울특별시 강남구청장 귀하

별표 8

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사설립년도	년 월
해당부문 사업기간	년 월 ∼ 년 월 ( 년 개월)
주 요 연 혁

별표 9

사업수행 조직 및 업무

			사업관리자(PM)
○○부문		○○부문		○○부문		○○부문

※ 강남구 2022년 통합플랫폼 고도화 사업에 참여할 사업관리책임자(PM) 및 부문별 책임자(PL의 (소속, 성명, 기술등급)를 명시하고. 하단에는 부문 별 세부 담당업무를 명시한다.

별표 10

동일분야 사업실적(최근3년)

사 업 명	사업개요	사업기간	계약금액	수행분야 (주요적용기술)	발 주 처	비고
계

① 연도순으로 기재한다.

② 사업기간에는 해당사업 전체기간과 해당회사의 참여기간을 구분하여 기재한다.

③ 비고란에는 금융기관, 공공기관, 기타로 구분하여 기재한다.

④ 건별로 실적증명서 등 입증서류를 제출하여야 한다.

별표 11

기술인력 수행실적증명원

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처	국가기관, 지방자치단체 및 공공기관
사업내용	사 업 명				구 분	소프트웨어개발 ( ) 유지관리·운영위탁( ) 컨설팅 ( ) 기타 ( )
	사업개요
기술인력수행실적 내용	소속사	성명		수행업무		참 여 기 간 (년.월~년.월)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 :
	발급부서 :		담당자 : (전화번호 : )

※ 사업개요에는 본 사업과 동등이상사업 또는 유사사업임을 알 수 있는 내용을 기재한다.

※ 사본을 제출할 경우는 원본대조필을 하여야 한다.

※ 한국SW산업협회 또는 한국정보통신공사협회의 경력증명서 활용 가능

별표 12

사업수행 실적증명서

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처		국가기관, 지방자치단체 및 공공기관
사업이행 실적내용	사 업 명				구 분		소프트웨어개발 ( ) 유지관리·운영위탁( ) 컨설팅 ( ) 기타 ( )
	사업개요
	사업금액 (VAT 포함)	계약일자	계약기간		계약금액 (VAT 포함)	소프트웨어개발 분야 용역이행 실적
						완료일자	비율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 :
	발급부서 :			담당자 : (전화번호 : )

※ 사업수행실적은 입찰공고일 기준 사업완료일자가 최근 3년 이내 사업 실적에 한한다.

※ 사업개요에는 본 사업과 동등이상사업 또는 유사사업임을 알 수 있는 내용을 기재한다.

※ 소프트웨어개발 분야 용역이행 실적란에는 용역계약 중 소프트웨어개발 분야(H/W 및 상용S/W 도입을 제외한 순수한 응용소프트웨어 개발 및 커스터마이징을 뜻함)에 해당하며 완료일자, 비율 및 실적(원)을 기재한다.

※ 이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 발급 받아야 한다.

※ 사본을 제출할 경우는 원본대조필을 하여야 한다.

별표 13

청렴계약 이행 서약서

○ 건 명 : 2022년 통합플랫폼 고도화

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여, 귀 관서에서 시행하는 (공사, 용역, 물품구매) 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 귀 관서에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 귀 관서가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년동안 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직ㆍ간접적으로 금품ㆍ향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 귀 관서가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며, 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물들의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀 관서가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀 관서가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민□형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임□직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 입찰, 계약체결, 준공과 관련하여 발주관서에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약 내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 귀 관서의 조치와 관련하여 당사가 귀 관서를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민□형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022년     월      일

상    호

대 표 자                      (사용인감)

주) ① 공동수급체인 경우 구성원을 모두 기재하고 날인해야 합니다.

서울특별시 강남구청장 귀하

별표 14

제안제품 요약서

순번	장비명	모델명	용량 및 성능	수량	제조사	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

※ 용량 및 성능, 규격, 기능 등은 필요시 별지로 기재 가능

별표 15

소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)
사업명									사업기간			개월
입찰자 (공동수급체 대표)				상호										대표자
				사업자등록번호										소재지
하도급 예정 계획
번호	입찰자		하수급인 상호		하도급 계약명			하도급 기간			하도급 예정액(A)				입찰금액 대비 하도급액 비율
1								개월			원				%
2								개월			원				%
3								개월			원				%
합계								개월			원				%
직접 물품 구매 예정 계획
번호	구분 (HWㆍ설비ㆍ상용SW)		물품명				제조사 (개발사)			수량			구매시기		물품 구매 예정액(B)
1															원
2															원
합계															원
- 입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품 구매ㆍ설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급액 비율 합계 50% 초과 사유 : _______________________________________ - 입찰금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A)/(입찰금액-물품 구매 예정액(B)) X 100
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일
공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인)
서울특별시 강남구청장 귀하
제출서류		- 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부
※ 유의사항 - 입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 사유를 기재합니다. - 입찰자는 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관 등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관 등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다. - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.
210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

별표 16

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

강남구청(이하 “발주자”이라 한다)과 계약업체(이하 “공급자”이라 한다)는 “발주자”의 개인정보 처리업무를 “공급자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “발주자”가 개인정보처리업무를 “공급자”에게 위탁하고, “공급자”는 이를 승낙하여 “공급자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙, 「표준 개인정보 보호지침」(행정안전부 고시 제2017-1호, 2017.8.14)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “공급자”는 계약이 정하는 바에 따라 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

1. 시스템 접속로그 조회

2. 사용자 계정, 이벤트 발생 접근로그 조회

3. 영상정보처리기기 영상 저장 및 관리

제4조 (재위탁 제한) ① “공급자”는 “발주자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “발주자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “공급자”가 재위탁받은 수탁회사를 선임한 경우 “공급자”는 당해 재위탁계약서와 함께 그 사실을 즉시 “발주자”에 통보하여야 한다.

제5조 (개인정보의 안전성 확보조치) “공급자”는 개인정보보호법 제29조, 동법 시행령 제30조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(행정안전부 고시 제2017-1호, 2017.8.14)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적ㆍ기술적 조치를 취하여야 한다.

제6조 (개인정보의 처리제한) ① “공급자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “공급자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 “발주자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “공급자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “발주자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제7조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “발주자”는 “공급자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, “공급자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황

2. 개인정보의 접근 또는 접속현황

3. 영상정보처리기기 영상 임의조작, 열람 금지 준수여부

4. 목적외 이용․제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

②  “발주자”는 “공급자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “공급자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “발주자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 2회 “공급자”를 교육할 수 있으며, “공급자”는 이에 응하여야 한다.

「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(행정안전부 고시 제2017-1호) 에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 1년에 1회 이상 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “발주자”는 “공급자”와 협의하여 시행한다.

제8조 (손해배상) ① “공급자” 또는 “공급자”의 임직원 기타 “공급자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “공급자” 또는 “공급자”의 임직원 기타 “공급자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “발주자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “공급자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “발주자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “발주자”는 이를 “공급자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “발주자”와 “공급자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

발주자 서울특별시 강남구청장	공급자 주소 : 성명 : (인)

별표 17

정량적평가 자가진단표

제안 업체명
평가항목	평가요소	회사채에 대한 신용평가등급		기업어음에 대한 신용평가등급			기업신용평가 등급
① 경영상태	기업신용 평가등급
② 수행경험	유사사업 실적 금액 및 건수	2년초과 3년이내 (단위 : 억원)	1년초과 2년이내 (단위 : 억원)		1년이내 (단위 : 억원)			합 계 (단위 : 억원)
③ 참여인력 기술상태	기술자 보유현황	정보통신공사 특급기술자, 기술자,기능장	정보통신공사 고급기술자		정보통신공사 중급기술자			정보통신공사 초급기술자, 기능사
		소프트웨어 경력 10년 이상	소프트웨어 경력 7년 이상		소프트웨어 경력 5년 이상			소프트웨어 경력 3년 이상
④ 신인도	기업신인도	국가 및 지방자치단체와의 계약 이행시 부정당업자로 입찰참가자격 제한과 행정처분을 받지 않은 경우와 공정거래위원회에 불공정 거래행위 시정조치 및 과징금을 부가받은 이력이 없는 경우				3년이상
						2년~3년미만
						1년~2년미만
		최근 1년미만에 국가 및 지방자치단체와의 계약 이행시 부정당업자로 입찰참가자격 제한과 행정처분을 받은 경우와 공정거래위원회에 불공정 거래행위 시정조치 및 과징금을 부가받은 경우

주) 1. 참여인력 기술상태는 기술자 투입현황을 해당란에 기재한다.

2. 수행 경험은 공고일 기준 최근 3년간 동일사업 분야 실적 건수, 금액을 해당란에 기재한다.

3. 경영 상태는 신용평가등급을 해당란에 기재한다.

4. 신인도는 기업신인도 관련 해당란에 “○”표시한다.

별표 18

사업 착수 시 (업체 대표자용)

보안 서약서

본인은        년      월      일부로           사업을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 2022년 통합플랫폼 고도화 사업을 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 사업 수행중 취득한 각종 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 본인 회사의 직원이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 경우에도 총괄 책임을 지겠으며, 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

5. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

2022년      월       일

서   약   자	업   체   명 :

(계약업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

사업 착수 시 (업체 직원용)

보안 서약서

본인은        년      월      일부로            사업을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 2022년 통합플랫폼 고도화 사업을 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 사업 수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

2022년      월      일

서   약   자	업   체   명 :

(계약업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

사업 준공 시 (업체 대표자용)

보안 서약서

본인은        년      월      일부로 2022년 통합플랫폼 고도화 사업을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 2022년 통합플랫폼 고도화 사업을 수행 중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

2022년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(계약업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

사업 준공 시 (업체 직원용)

보안 서약서

본인은        년      월      일부로 2022년 통합플랫폼 고도화 사업을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 2022년 통합플랫폼 고도화 사업을 수행 중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 사업 완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

2022년       월      일

서   약   자	업   체   명 :

(계약업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

별표 19

비밀유지 계약서

제1조 【목  적】

본 계약서는 강남구 ｢2022년 통합플랫폼 고도화｣사업 (이하 “사업”)에 관련된 정보나 자료를 제공하는데 있어서 준수하여야 할 비밀유지 조건을 합의하였음을 확인하기 위한 계약서이다.

사업대상자는 “사업”의 제안서 작성의사를 강남구에게 제시한 후 “사업”의 제안서 작성에 관한 정보나 자료를 요청한 바, 동 정보나 자료를 제공받기에 앞서서 향후 제공될 정보나 자료를 아래에서 약정한 조건에 따라 비밀을 유지, 준수하기로 한다.

제2조 【정보의 사용용도 제한】

강남구가 제공할 모든 정보나 자료는 사업대상자가 “사업”을 위해 제안서 작성 목적에만 사용되어야 하며 사업대상자는 어떤 관련 당사자에게 정보나 자료나 제공될 필요가 있을 때 반드시 본 계약서에 제시한바 대로 “사업”에 관련되어서만 한정적으로 사용되어야 한다.

제3조 【제한되는 정보의 범위】

강남구의 서면동의 없이 사업대상자는 본 “사업”건에 관련되어 제공되는 정보나 자료뿐만 아니라, 본 “사업”건에 관련된 교섭, 토의 또는 구체적인 교섭내용 및 조건 등에 대하여서도 위 2항에서 제한에 준하여 비밀유지를 준수하여야 한다.

제4조 【불가피한 정보유출의 경우】

만일 사업대상자가 법적인 조치 등으로 인하여 강제적으로 본 “사업”에 관한 정보나 자료 등을 타인에게 제공하여야하는 경우, 반드시 강남구에 사전에 그 사실을 통고하여 강남구가 적절한 보호 또는 대응 조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제5조 【자료의 요청】

사업대상자는 “사업”의 제안서 작성의사 요청서를 공문으로 신청하고, 세부의 자세한 목록은 별지1의『자료 인계인수대장』 양식으로 첨부하여 제출하며, 강남구는 제안서 작성을 위해 필요한 자료인지 검토하여 목록을 작성하고 인수확인 후 제공한다.

제6조 【정보의 회수】

① 사업대상자가 강남구와의 본 “사업” 추진을 중도에서 포기하는 경우 및 기타의 사유로  강남구가 자료 반납을 요청하는 경우에는 사업대상자는 이미 제공된 자료나 정보의 사본을 남기지 않고 모두 강남구에게 별지1의『자료 인계인수대장』에 확인하고 돌려주어야 한다.

② 사업대상자나 관련 당사자들이 이미 제공된 정보를 이용하여 작성한 분석자료나 보고서나 기타 어떠한 문서도 모두 폐기처분하여야 하며, 이를 강남구에게 서면으로 확인하여야 한다.

제7조 【손해배상】

사업대상자가 비밀유지의무 위반행위로 인하여 강남구에 손해를 끼친 경우는 그 모든 손해 배상의 책임자이며, 강남구는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제92조에 근거하여 해당업체를 부정당업자로 계약상대자, 입찰자 제한 등 제재를 할 수 있다.

제8조 【비밀정보의 범위】

1. 정보통신시스템 및 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

2. 세부 정보통신시스템 및 정보시스템 구성 현황

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석ㆍ평가 결과물

5. 정보화 사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보ㆍ국익에 피해가 우려되는 중요 사업에 해당)

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 「개인정보보호법」 제2조 제1호의 개인정보

9. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

제9조 【지적재산권 문제】

① 사업대상자가 지적재산권과 관련된 자료를 강남구에게 요청 시 “사업”의 제안서 작성을 위하여 제공할 수도 있으며, 사업대상자는 제안서 작성을 위해서만 사용할 수 있다.

② 사업대상자는 강남구의 사전 동의 없이 지적재산권을 침해한 경우 강남구는 사업대상자에게 손해배상 청구소송을 제기할 수 있다.

③ 본 “사업”의 제안서 작성을 위하여 제3자의 특허권, 저작권 및 지적재산권을 침해하여  강남구를 상대로 손해배상 청구소송이 제기될 경우, 이와 관련된 제반 책임은 사업대상자에게 있으며 제안자는 피해자 측과 합의ㆍ배상하여야 한다.

제10조 【분쟁의 해결】

① 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 별도의 관계규정이 있으면 그 규정에 의하고 규정에 없는 경우 강남구와 사업대상자는 서로 협의하여 결정함을 원칙으로 한다.

② 이 계약과 관련하여 분쟁이 있는 경우 관할법원은 서울남부지방법원(서울중앙지방법원)으로 한다.

위 내용에 대하여 조건 없이 합의하며, 이를 확인하기 위하여 아래에 서명 날인한 후 강남구와 사업대상자가 각각 1통씩 보관한다.

2022년	월	일

서울특별시 강남구청	사업대상자
성 명 : 인	성 명 : 인
직 위 :	직 위 :
회사명 :	회사명 :
주 소 :	주 소 :
전 화 :	전 화 :

별표 20

자료열람 신청 및 열람확인 서약서

일 시 :	2022. . .	사업명 :
성 명 :		회사명 :
직 책 :		연락처 :
열람신청자료			열람자		열람자확인서명
○ 제안서 작성을 위하여 상기 자료를 열람을 신청하며, 열람자료는 제안 이외의 목적으로 유출 또는 타인에게 제공하거나 다른 목적에 인용하지 않을 것을 확약합니다. ○ 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수할 것을 확약합니다. 신청인 : (서명, 인)

주) 열람신청인이 직접 작성하며, 열람을 종료한 후에는 열람 확인서명을 하여야 함(명함 첨부)