소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5163호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 동일로 1550 고려빌딩 후문 앞.
일 시	2017. 10.16.(목) 19시경	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 누수.	사용여부	사용가
발생개요	○ 지상식 소화전 스핀들 개폐불량 ○ 세부내용 - 스핀들 완전폐쇄상태에서도 누수됨. ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 및 수락 전직원 소화전 고장 전파 함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5164호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5326호(지하식)
건의사항

2016년 10월 16일

조사자 : 소방위 최철호

소방장 김정한

소방위 김성열

소방위 이철재

고장 소화전 위치도 및 사진