소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5280호	식 구 분	지하식
위 치	노원구 동일로237길 16(상계동 1049-86) 노일초등학교 담벼락 옆길
일 시	2015. 10.11.(화) 10시경	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지하식 소화전 철개뚜껑 개폐불량	사용여부	사용불
발생개요	○ 지하식 소화전 철개뚜껑 개폐불량(정원식) ○ 세부내용 - 다수의 차량통행으로 철개뚜껑이다져져. 지하식 소화전 뚜껑열림이 불량추정됨 ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 및 - 수락 전직원 소화전 고장 전파 함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5330호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5049호(지상식)
건의사항

2016년 10월 11일

조사자 : 소방위 김봉생

소방장 신현권

소방교 최효섭

고장 소화전 위치도 및 사진