서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 9. 10.(목) 15:00 ~ 17:20
심의대상	위치: 송파구 장지동 445-1 규모: 지하1층/지상5층, 연면적 2,981.51㎡
안 건 명	위례동 복합청사 신축
심의번호	53-1	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 서울시민디자인위원회에 보고하시기 바랍니다. - 정면(북측면) 민원실부분의 가로변 경관을 고려하여 개방적인 창호 디자인으로 보완 검토 요함 - 주출입구의 재료변경 또는 패턴방식을 통해 정면성을 강화할 수 있도록 검토 요함 - 내부 기능을 고려한 창호계획으로 불필요한 창문은 삭재하도록 검토 요함 - 5층 가로띠창의 창문과 코어부분 평면이 서로 상충되는 부분을 재검토 요함 - 옥탑 파라펫의 과도한 높이는 전체 건물 MASS 비례를 검토하여 재검토 요함 - 옥외계단의 인지성을 높일 수 있도록 색상 등 고려 요함 - 입면 재료가 단조로우니 MASS의 나눠짐을 명확히 하기 위해 재료 또는 색상의 변화 고려 요함. 끝.