<별첨 1>

안 전 점 검 총 괄 표

════════════════════

◦강북아리수정수센터

◦점검구분 : 2014년도 상반기 시설물 정기점검

분 야 별	점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
토목, 건축물 분야	- 주요 구조물의 이상여부(취,정수장,조압수조) - 성․절토 법면, 옹벽 등 이상 여부 - 도송수관로 및 대형관로 변실 누수여부 - 배수로 및 하수관로, 지하수로의 이상여부 - 기타 토목, 건축물의 상태점검
정수처리분야 (수질, 가스, 생산분야)	- 생산 및 수질관리 상태 - 여과모래 비축 및 사층 관리상태 - 정수약품의 적정 저장 관리여부 - 염소용기 보관등 저장관리 상태 - 중화설비의 적정상태 - 기타 약품 및 가스의 관리상태
기계, 설비 분 야	- 모터펌프(취․송수,기타) 작동상태 - 발전기, 스크린, 크레인, 보일러 이상여부 - 혼화기, 응집기, 스크레이퍼등 가동상태 - 밸브, 구내배관 위생설비 상태 - 오니처리장 기계설비 이상유무 - 기타 각지역 기계설비의 상태점검

분 야 별	점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
전기, 계장 통신 분야	- 기기류 접지상태 및 예비기 가동여부 - 전선로 상태(절연체, 보호재, 지지금구) - 변압기 상태(절연유, 붓싱,외함,온도) - 각 구조물의 수․배전반 이상여부 - 실내 및 실외, 지하시설의 등기구 상태 - 기타 전기, 통신, 계장분야 이상여부
취수분야	- 취수탑, 토목, 건축시설분야 이상여부 - 취수수질계측 및 염소가스 상태 이상여부 - 전기, 통신, 계장분야 이상여부 - 모타, 펌프 등 기계설비분야 이상여부

2014.     .      .

점검자   직                 성 명 :

<별첨 2>

세 부 점 검 표(토목, 건축)

════════════════════════

□ 시설명 : 강북정수장

시설구분	세부 점검 사항	점 검 의 견	상태평가 (A～E)	조치계획
착 수 정	∙구조물상태 ∙균열발생여부 ∙각종배관상태 ∙균열발생(누수)여부
혼 화 지	∙구조물상태 ∙유입관로 드레인 상태 ∙균열발생(누수여부)
응집․침전지	∙균열발생(누수)여부 ∙바닥면 상태 ∙기계실 내부상태
여 과 지	∙구조물 상태 ∙균열발생(누수)여부 ∙유입부 웨어 설치상태 ∙천장 및 바닥제 상태 ∙타일 시공상태 ∙배관상태
정 수 지, 흡 수 정	∙도류벽 및 출입구 상태 ∙염소혼화조 방식상태 ∙구조물 면정리 상태 ∙에폭시방수, 방식점검
송수펌프장	∙균열발생(누수)여부 ∙구조물 상태 ∙배관상태 ∙기타사항

세 부 점 검 표(토목,건축)

═══════════════════════

시설구분	세부 점검 사항	점 검 의 견	상태평가 (A～E)	조치 계획
배출수 처리시설	∙구조물상태 ∙균열발생(누수)여부 ∙각종배관(누수)여부 ∙각종배관상태 ∙월류수거 상태 ∙기계실 내부구조물 상태 ∙월류웨어 설치상태 ∙분배시설 상태 ∙기타사항
관리본관	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태 ∙창호 및 출입문 상태
염소투입동	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태 ∙창호 및 출입문 상태
G.I.S실	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태 ∙창호 및 출입문 상태
탈수기동	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태 ∙창호 및 출입문 상태

세 부 점 검 표(토목,건축)

═══════════════════════

시설구분	세부 점검 사항	점 검 의 견	상태평가 (A～E)	조치 계획
약품투입동	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태
약품저장조	∙구조물상태 ∙균열발생 여부
지하공동구	∙구조물상태 ∙균열발생 여부
법 면	∙ 법면 상태
활성탄 투입동	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태 ∙창호 및 출입문 상태
PET병물 생산공장	∙구조물상태 ∙균열발생 여부 ∙내외부 마감상태 ∙창호 및 출입문 상태
기 타	∙구조물 상태 ∙균열발생 여부

세 부 점 검 표(토목,건축)

═══════════════════════

□ 시설명 : 강북취수장

시설구분	세부 점검 사항	점 검 의 견	상태평가 (A～E)	조치 계획
취 수 장	▪구조물상태 ▪각종 배관상태 ▪균열발생(누수)여부
염소투입동	▪구조물상태 ▪균열발생 여부 ▪창호 및 출입문 상태
옹벽부	▪구조물 상태 ▪균열발생 여부
기 타	▪구조물 상태 ▪균열발생 여부