6월 현안업무 건의사항 검토조치결과

<사업추진에 따른 애로 및 건의사항>

연번	주 요 건 의 내 용(건의부서)	처리부서	검토조치결과
1-1	□ 고층아파트 직결급수 추진에 따른 애로·건의사항(강서) ○ 지역 여건에 따른 사업추진의 어려움 - 아파트 자체 재원부족에 따른 경제적 부담 완화를 통한 입주민들의 적극적인 사업 참여 유도를 위해 공사비용의 일부 지원 방안 필요 ○ 본부가 지상파 등 메스미디어를 통해 홍보 - 시민들이 전반적으로 인식이 부족 ○ 직결급수 가능한 배수관로 정비 시 사업계획 승인(본부) 필요 - 직결급수 가능 관망으로 정비계획 수립 시 효율적인 정비 및 예산 운영을 위하여 본부의 적극적인 사전검토 및 승인 필요	급수부 (계획설계과)	○ 가압직결급수 적용 불가능 아파트와 신규 아파트, 일반주택의 거주민들과 형평성에 문제가 있어 지원이 어려움 - 전력사용량(30%)와 유지관리비(청소비 100만원/년) 절감, 수질개선 효과를 사업추진에 적극 활용 ○ 고층아파트 직결급수 추진 관련하여 보도자료 제공 등 활발한 홍보활동을 하였으며 그 결과 여러 언론매체에서 보도 - 보도자료 제공(4회), 기자설명회(1회), 인터뷰(1회) · 보도자료 제공 : ’15. 2. 12./’15. 11. 11./ ’16. 4. 21. · 기자설명회, 보도자료 제공 : ’15. 3. 4. · 인터뷰 : TBS 「서울속으로」 시정홍보방송 ’15. 11. 19. - 이미 보도된 자료를 홍보에 지속적으로 활용하고 하반기에 반상회보 게재 요청 등 추가 홍보 실시 ○ 우리본부에서는 직결급수 적용기준(배수관압 2.0kg/㎠ 이상, 급수관 유속 2m/sec 이하, 구경차이 2단계 이상)에 적합한 1,325개 단지에 대해 우선 실시하고 있음 - 현재, 우리본부는 직결급수를 위해 배급수관망 정비를 고려하지 않고 있음 - 현재 배급수망으로 직결급수 적용가능 여부를 판단하여 가능한 단지에 대해 우선 실시 바람