안전사고 사례 및 유형 (6월 18일)

인접건물의 내화 벽체가 박리 하여 대원의 직근에 낙하

(1) 내 용 목조 1층건물 주택화재로 잔화정리를 위하여 옥외에서 방수중 약 3m 떨어진 내화조 4층 건물의 외벽화장 몰탈 (약 2㎡)이 대원의 직근에 낙하되었다. (2) 요 인

(가) 외벽몰탈 낙하위험이 있는 좁은 도로상에 부서했다.

(나) 인접건물의 외벽 낙하를 예측하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 좁은 골목길 등에 부서할 때는 화재건물 이외의 주위상황에도 주의하고 항상  퇴로를 확보하여 둘 것.

(나) 화재의 최성기에 국한하지 않고 방사열의 영향을 받은 내화건물 외벽의 약화에 주의한다.