화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	신노량진시장			전화번호	815-1596
소 재 지	노량진동 307-9	대표자		주 용 도	판매시설
건물구조	철근콘크리트 구조			안전관리	김순태

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	○ 비상소화장치 89호 관리 상태 확인
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	○ 영업점포 내 소화기비치 ○ 골목사이 많은 담배꽁초 발견	○ 인근점포 영업주에 당부 (골목길 사이 박스등 가연물 적치금지)
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	○ 대로변 차량 부서 가능 여유수관 확보후 진입 ○ 신고구역 표지판 확인	○ 대로변~안쪽 점포까지 거리 및 골목길 감안한 수관전개
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	○ 재난위험등급 E급 지정	○ 영업중인 점포에 안전관리 당부사항 안내

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급   소방경     성 명    탁 한 수 (인)