화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	흑석7구역재개발아파트			전화번호	070-4660-4015
소 재 지	흑석동 158-1	대표자	주.대림산업	주 용 도	건축공사장
건물구조	철근 콘크리트구조			안전관리	박동인 부장

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	○ 현장사무실 내부 확산소화기 확인 ○ 공사장 내 대형.소형소화기 등 비치 확인	○ 임시소방시설 설치 시 소방서 통보 요청
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	○ 고압가스는 별도 위험물 저장소에 보관 ○ 하배관 용접용단시 특정 장소에서 소화기 비치 후 실시	○ 관계인 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	○ 흑석역부터 공사장 진입로까지 진입장애물 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	○ 1공구, 2공구 야간에 각 1명씩 상주, 수시 순찰 ○ 안전관리 적정 수행함	○ 비오는 날 등 토사 흘러내림 등 안전에 유의하여 작업

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급   소방경     성 명      탁 한 수 (인)