상수원보호구역 순찰결과 제출(6월)

□ 방제물품 확보 현황(월말 현재 비축량)

오일휀스 (20m/세트)			흡착포 (10kg/box)	흡착붐 (12m/bo)	유처리제 (18ℓ/통)	분말황토 (25kg/포)	오 일 스키머	황 토 살포기	유처리 분 말	흡착롤
총 보유량	기 설치량	현 보유량
520m		520m	12 box	8box	17통	72	1	1	15	14

□ 상수원 감시실적

◦ 감시횟수 및 쓰레기 수거량(감시횟수 : 1일 오전, 오후 각각 순찰 경우 2회로 계산)

구 분	감시횟수	감시인원(월인원)	쓰레기 수거량(kg)
계	142회	180명	13,500kg
수 상	2×11=22회	2×30=60명	4,800kg
육 상	4×30=120회	4×30=120명	8,700kg

◦ 감시결과

구분	행 위 별								조 치 실 적
	계	유류 등 유출	폐기물 투기 등	자동차 세차행위	수영․목욕 등	야외취사 행위	어․패류채취행위	다량의 토사유출	계	계도	조치의뢰	기타
계	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
수상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
육상	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

□ 선박운항 실적

선 명		운항 시간 (H)	운항 일수 (日)	연료 소모량 (ℓ)		윤활유소모량 (ℓ)	기 타
청소선	서울912호	00:00	0	00	0
	한강 1호	22:00	9	220	0		수상청소 및 시료채취
순찰선	서울518호	00:00	0	00	0
	서울519호	02:00	2	70	0		환경순찰

□ 기타 특이사항(유류방제작업 및 오수유입 등) :

1.  2014.6.2.광나루 선착장에 계류중인 도시안전실 도로시설과 작업선에서 소량의 유류 유출(18:00~19:00 환경미화원 6명 전원비상 유류 방재작업)

※도로시설과 담당자 김재연에게 유류오염을 발생시킨 발전기 제거요청. 당일 외부로 반출 완료.