’15년 풍수해 안전대책추진

점검회의 개최결과 보고(6차)

2015년 풍수해 안전대책 사업의 추진상황 등에 대해 시행부서 및 유관부서간 점검회의 개최결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015.04.09.(목) 10:00~11:20

○ 장  소 : 서울시청 신관 지하3층 충무기밀실

○ 참석자 : 도시안전본부장, 물순환기획관, 하천관리과장, 물재생계획과장치수계획팀장, 치수설비팀장, 하수관리팀장, 하수정보팀장

소통기획팀장, 응급의료팀장, 감염병관리팀장, 도시청결팀장,

광고물팀장, 성동구, 동대문구 등 동북권역 8개 자치구 국장

□ 안 건

안 건 명			소관부서
1		수방대책 집중회의(5차) 결과	하천관리과
2		풍수해취약지역 및 방재시설 점검 결과	하천관리과
3		하수관로 추진공법 현장점검 결과	물재생계획과
4		빗물받이,침사지 집중점검 및 준설철저	물재생계획과
5		위기상황 시민소통계획	시민소통담당관
6		풍수해지역 현장응급 의료지원 운영계획	보건의료정책과
7		태풍, 호우 등 재난대비 방역대책	생활보건과
8		풍수해지역 폐기물처리대책	생활환경과
9		옥외광고물 재난대비 사전 안전점검	도시빛정책추진반
10		중소기업, 소상공인 지원대책(서면)	소상공인지원과
11		농업분야 수해피해 대비 대응계획(서면)	민생경제과
12		빗물펌프장 운영자 교육계획(서면)	하천관리과
13		제7차 수방대책 집중회의 계획(서면)	하천관리과
14		동북권역 8개 자치구 수방대책	성동구/동대문/강북구 등 8개 자치구

□ 회의결과 지시사항

○ 위기상황 언론/시민소통 대응계획(언론담당관/시민소통담당관/하천관리과)

- 최근 2~3년 내 풍수해 피해가 적었다고 해서 방심을 하지 말고 항상긴장을 유지하면서 철저한 준비가 있어야 할 것임

- 풍수해 피해는 그 형태가 비슷하므로 피해 유형을 분류하여 보도 대응자료 및 SNS 대응자료 등을 사전 매뉴얼화하여 언론담당관,시민소통담당관이 미리 준비할 수 있도록 공유할 것

○ 옥외 광고물 재난대비 사전점검(도시빛정책추진반/자치구)

- 옥외 광고물이 약 40~50만개 정도 되는데, 양이 많다고 해서 형식적인 점검에 그치지 않도록 하고 실제 어떻게 합동점검을 하는 지 확인필요

- 구청과 함께 옥외 광고물의 종류별 안전지침을 만들어 꼼꼼한 점검이 이루어 지도록 하고, 풍수해를 대비한 점검 및 준비사항에 대해 재보고 요함

○ 하수관거 준설 추진(물재생계획과/자치구)

- 침수취약지역 외 지역의 하수관거에 대해서도 소홀히 하지 말고 철저한 관리·검토가 필요하며,

- 국장, 과장이 준설현장을 불시 방문하여 제대로 하는 지 수시 점검시행

○ 기타 사항(복지정책과/안전총괄과/물재생계획과/자치구)

- 수방기간 동안 업무의 전문성을 위해 수방담당자 이동 최소화

- 집중호우 시 빗물받이 덮개는 꼭 제거할 수 있도록 하고 자율방재단, 생활안전거버넌스 등 적극 활용하는 방안 강구

- 임시구호시설 안내판, 사생활 보호를 위한 칸막이 설치방안 등 강구하고 위치 선정 시 저지대 설치되지 않도록 할 것

- 자치구별 풍수해 밴드 운영, 하수박스 내부 점검 시 사전 유해가스측정하여 안전성 확인 후 시행할 것

□ 조치사항

○ 회의결과에 지시사항에 대해서는 관련부서에 통보하여 ’15년 수해안전대책 추진에 지장이 없도록 적극 반영추진

- 2015.04.17. 까지 조치계획 및 결과제출