주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 광나루로 가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	성동구 광나루로 (성동교 남단 ~ 치과의사회관 삼거리)
공사개요	등주 설치 62본, 등기구 설치 152등, 분전함 교체 3면 등
공사기간	2022. 4. ~ 2022. 10.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	389,055	천 원
◦	심사금액:	376,986	천 원
◦	조 정 액:	12,069	천 원
◦	조 정 률:	3.10	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고재(하동) 외 1종

- 고재(하동): 9,700원/kg → 9,850원/kg (감7천 원)

◦ 설치비(공량산출) 조정: 가로등주 설치 외 6종

- 가로등주 설치 작업계수 조정: 1/0.6 → 1/0.7 (감1,653천 원)

◦ 기계경비(크레인, 굴삭기) 작업계수 조정 (감6,944천 원)

- 작업계수[전기1-37(나)]: 1/0.6(불량) → 1/0.7(보통)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음