[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]									결재	담당자	진압1팀장	센터장
구급장비 통합점검부
												12/18
소 속	:	강 남	소방서
부 서	:	역 삼	119안전센터	【	1	팀	】

1. 감염관리실 운영일지
연번	구분	운영일자	구급차	운 영 자	소독장비 및 운영내용	비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. 제세동기
차량번호			72나2724			/	6-6호			점 검 결 과																비 고
										12/18
제 품 명			Heartstart MRx
										화
										일일
시리얼번호			M3536A / *********0
										주간
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음								√
		1개의 여분 패드가 있음								√
패 들		패들 청결함								·
		탈착 용이함								·
케이블 및 커넥터		3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터								√
		제세동 패들 케이블								·
		일회용 피드 케이블, 커넥터								√
배터리		완충되어 있음								√
		완충된 여분 배터리 있음								√
일 회 용 품		전극용 젤리								√
		심전도용 전극								√
		기록용지								√
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음								√
		제세동 기능 이상없음								√
		기록지 장착됨 및 출력이상 없음								√
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			1반				2반					3반
	√			△				X							소방교 최문준				소방장 이건구					소방교 김병탁
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

3-1. 구급장비(갑지)
차량번호		72나2724	/	6-6호	보유 기준	점 검 결 과												비 고
						12/18
						화
장 비 명						일일
						주간
신체검진 (8종)	혈압계				1세트이상	√
	체온계				1대 이상	√
	검안라이트				대원별1대	√
	청진기				1대 이상	√
	혈당측정기				2대 상	√
	휴대용산소포화도측정기				1세트이상	√
	호기말이산화탄소측정기				1대	√
	심전도감시장치(SpO2포함)				1대	√
기도확보유지 (10종)	입인두기도기(성인, 소아, 영아)				2세트이상	√
	코인두기도기(성인, 소아, 영아)				2세트이상	√
	후두경세트(성인, 소아)				1세트	√
	성문외기도유지기(성인, 소아)				2세트이상	√
호흡유지 (15종)	백밸브마스크(성인용)				2세트이상	√
	백밸브마스크(소아용)				2세트이상	√
	백밸브마스크(영아용)				2세트이상	√
	비강캐뉼라(성인용, 소아용)				2세트이상	√
	안면마스크(성인용, 소아용)				2세트이상	√
	비재호흡마스크 (성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)				2세트이상	√
	자동식산소소생기(고정용)				1세트	√
	자동식산소소생기(휴대용)				1세트	√
	의료용분무기				1대	√
	전동식의료용흡인기(휴대용)				1대	√
심장박동회복 (3종)	심장충격기				1대	√
	심장충격기 패치(성인용, 소아용)				2개 이상	√
순환유지 (6종)	수액연결선				10세트	√
	정맥주사바늘				크기별 3개	√
	주사기(30ml 포함)				크기별 3개	√
	3방향 수액밸브				5개 이상	√
	수액연장선				2개	√
	정맥주사바늘 고정테이프				10개 이상	√
외상처치 (21종)	경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)				2세트이상	√
	척추보호대(일체형)				1세트이상	√
	긴척추고정판				1개	√
	머리고정대				1개	√
	구출고정장치				1세트	√
	부목(공기․진공 또는 패드)				2세트이상	√
	부목(철사 또는 알루미늄)				1세트이상	√
	골반고정밴드				1개	√
	거즈				10개 이상	√
	환자 팔고정대				1세트	√
	멸균장갑				대원별 10개	√
	비멸균장갑				대원별 10개	√
	비닐장갑				대원별 10개	√
	지혈대				1세트	√
	구급용 가위				2개 이상	√
	붕대				10개 이상	√
	반창고				2개 이상	√
	곡반				1개 이상	√
	구급장비 가방				3개 이상	√
분만처치	분만세트				1세트이상	√												.

3-2. 구급장비(을지)
차량번호			72나2724			/	6-6호		보유 기준		점 검 결 과																	비 고
											12/18
											화
장 비 명											일일
											주간
환자운반 (3종)		주들것							1대		√
		분리형들것							1대		√
		가변형들것							1대		√
체온유지 (2종)		환자시트							5장 이상		√
		보온용모포							2장 이상		√
의약품 (13종)		니트로글리세린(설하용)							1병		√
		흡입용기관지확장제							1병		√
		포도당(수액용 5%, 10%, 50%)							각2팩이상		√
		생리식염수 (수액용 500ml, 1000ml)							각2팩이상		√
		플라스마솔루션 또는 하트만용액(1000ml)							2팩 이상		√
		비마약성진통제(진통용)							2앰플이상		√
		항히스타민제(항알러지용)							2앰플이상		√
		에피네프린(부신호르몬제)							20앰플		√
		아미오다론(부정맥치료제)							6앰플이상		√
		기관지확장제(의료용분무기용)							2앰플이상		√
소독제 (6종)		포비돈(살균용)							1병 이상		√
		클로로헥시딘(살균용)							1병 이상		√
		에탄올(살균용) 또는 과산화수소							1병 이상		√
		생리식염수(상처세척용)							3000ml		√
		증류수(멸균)							1병 이상		√
		차아염소산나트륨							1병 이상		√
감염방지 (5종)		폐기물보관통							1개		√
		주사바늘폐기용기							1개		√
		구토용백							10개 이상		√
		감염보호복세트 (보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)							대원별 5세트		√
		일회용 덴탈마스크							대원별 10개		√
장비소독		구급차용소독기							1대		√
통신장비 (5종)		구급일지단말기							1대		√
		휴대용전화기							1대		√
		블루투스 이어폰							팀별 1대		√
		이동국(차량용) / 휴대국(개인용)							개인별1개		√
기록장비 (4종)		구급차 영상정보처리기기(내부용)							1대		√
		구급차 영상기록장치(외부용)							1대		√
		구급차운행기록장치							1대		√
		웨어러블 카메라							1대 이상		√
소 독 및 세 척		기도확보유지							·		◉
		호 흡 유 지							·		◉
		심장박동회복							·		○
		외상처치장비							·		∮
		환 자 이송							·		∮
		검 사 장 비							·		⋆
		분 만 장 비							·		⋆
		구 급 차							·		∮
		기 타							·		○
범 례	양 호			수리요	수리완료			교환요		교환완료			담당자				1팀				2팀					3팀
	√			△				X									소방교 최문준				소방장 이건구					소방교 김병탁
	소독제			자외선	일 광			세 척		기 타
	○			◉	☼			∮		⋆
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

3-3. 전문구급장비 및 기타장비
장 비 명							보유 기준	점 검 결 과																비 고
								12/18
								화
								일일
								주간
신체검진 (3종)	일산화탄소 및 메트헤모글로빈측정장비(CO/Met-Hb)						1대	∙
	소아신장측정기 (체중, 사용장비 크기 및 약물량 측정 기능 포함)						1대	∙
기도확보유지	비디오후두경						1대	∙
호흡유지	휴대용인공호흡기(Portable Ventilator)						1대	∙
심장박동회복 (6종)	고급형심장충격기(12lead ECG, SpO2)						1대	√
	심장충격기 패치(성인용, 소아용)						2개 이상	√
	가슴압박품질측정기						1개	√
	기계식가슴압박장비						1대	∙
	메트로늄						1대	√
순환유지 (3종)	골강내주사세트(Intraosseous Set)						서별 1세트	∙
	혈관검출기						1대	∙
	수액펌핑기						1대	√
외상처치 (2종)	견인부목(성인용)						1개	√
	견인부목(소아용)						1개	∙
환자운반	들것(계단이송용 또는 의자식)						1대	√
대원보호 (9종)	안전모(안전헬멧)						대원별 1개	√
	보호안경						대원별 1개	√
	안전장갑						대원별 1개	√
	허리보호대						대원별 1개	√
	아이젠						대원별 1개	√
	손전등 또는 헤드랜턴						대원별 1개	√
	다기능 조끼						대원별 1개	√
	구급화						대원별 1개	√
	개인선량계(방사능 측정)						대원별 1개	∙
환자분류 (2종)	응급환자 분류표						차량별60매	√
	중증도분류 시트						서별1세트	·
환자처치(3종)	재난의료가방						서별1개	·
	음압형 환자이송장비						서별1세트	·
	사체낭						1개이상	√
유해화학보호 (5종)	화학보호복 C급						대원별 1개	√
	화생방마스크						대원별 1개	√
	제독제						1병 이상	·
	내화학 장화						대원별 1개	√
	내화학 장갑						대원별 1개	√
범 례		양호	수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료			담당자			1팀				2팀					3반
		√	△		X							소방교 최문준				소방장 이건구					소방교 김병탁
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

보유･관리하고 있는 구급장비 중 점검부 서식에 관한

별도 규정이 없는 경우, 소방장비관리규칙 별지 제18호

기본서식을 활용하여 위 점검부 다음에 .....

연번을 이어 작성하여 운영하시기 바라며,

또한 각 부서에서는 새로운 점검부 발생시 구급장비

통합점검부 서식에 준하여 제작바랍니다.

※ 구급장비 통합점검부 결재선

① 일일 : 운용자+(1, 2, 3)팀장+센터장(구조대장)

② 주간 : 운용자+센터장(구조대장)+구조구급팀장

③ 월간 : 운용자+센터장(구조대장)+현장지휘대장(1팀)

【소방재난본부/소방행정과/소방정책팀(☎70-1313)】