도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사 : 조건부 시행

1. 교통량이 많아 지정체가 우려됨으로 공사시간을  늦추는 방안을 검토하기 바람

2. 9-2단계, 10단계 버스 테이퍼를 임시로 설치하기 바람

3. 13-2단계 우회 계획을 재검토 하기 바람

4. 12단계 우회전은 보행자 우선으로 우회도로 안내를 검토하기 바람

5. 가시설 설치를 강화하여 공사를 시행하기 바람

6. 9-1단계를 좌회전 차로는 포켓으로 설치하거나 좌회전 차로 노면표시를 추가하여 혼동이 발생하지 않도록 하기 바람

7. 도면을 수정하여 다음 자문회의에서 설명하기 바람

8. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)