건축허가 (부)동의여부 통보서
건 물 명	독산동 군부대부지 특계 D1-1블럭	건 축 주	㈜제이피홀딩스피에프브이 외 1인
주 소	서울특별시 금천구 독산동 472-1번지
건축구조	철근콘크리트조, 지하5층, 지상39층, 1개동 신축 대지면적 12,087㎡, 연면적 93,645.95㎡, 건축면적 4,734.82㎡
주된용도	업무시설/숙박시설/판매시설	동의여부		동 의
소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비,비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기, 공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 무선통신보조설비, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 상수도소화설비 ※ 소방시설설계 : 주식회사 페스텍 고창범 (☏02-839-8941)
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2015년 01월 16일 구로소방서장
비고 : 건축물이 변경등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실