소방용수시설 보수 확인 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 보수 확인 통보

1. 관련문서

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-6034(2016.9.28.)호 『2016년 하반기 소방용수시설 일제 조사 계획 보고(시달)』

2. 위호와 관련 현장대응단에서 관리하고 있는 고장 소화전 중 보수완료 대상이 있어 다음과 같이 통보합니다.

가. 확인 일시 : 2017. 03. 08. (수) 10시 30분경

나. 확 인 자 : 소방위 김돈일, 소방위 서동석, 소방사 정보상

다. 장    소 : 도림로 349-0(영등포구 도림동 156-47)

라. 대    상 : 공설 지하식 소화전 (761118호)

마. 고장 내용 : 소화전 스핀들 불량(고장-사용불)

바. 확인 결과 : 양호(특이사항 없음)

사. 조치 사항 : 보수 확인 복명서 작성 통보

3.  조사결과

○ 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지상식소화전(761118호)을 확인한

바 기존 고장 대상 이였으나 출수 및 배수 등 특이사항 없음(보수흔적 있음)을 확인하여 통보

하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임 : 소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2017. 03. 08.

복 명 자  :  소방위 김돈일 (인)

소방위 서동석 (인)

소방사 정보상 (인)

<붙임>

소화전 위치도
보수 소화전 사진(특이사항 없음)

760307