도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (9차)

◉ 신천동 올림픽로 35길 열배관 공사 : 조건부 시행

- 안내표지, 주행유도선 등 교통안전시설물 관련하여 단계별 차로운영 계획을 반영하여 보완하기 바람

- 6단계 도로점용구간을 세분화하여 공사단계를 구분하기 바람

- 1, 2단계 공사시행 방법을 재검토하여 점용구간 및 공사단계를 보완하기 바람