코로나19 관련시설 소방안전점검 세부절차

1. 방문 전 절차

가. 소방안전점검 계획수립

1) 시기 : 오전, 오후 모두 가능(가급적 오전에 실시) … 방역복 등 오염물 처리 시간 필요

2) 점검인원 : 소방특별조사요원 중 기저질환이 있거나 당일 체열 37℃ 이상 직원 제외

3) 점검사항

가) 주요소방시설에 대한 작동 여부 위주 실시

나) 소방안전관리가 제대로 작동하는지 여부 집중 확인(시설담당자 주․야 근무 형태 등)

다) 자체소방시설 점검 정기적 실시 및 잦은 오동작 사례 여부

라) 화재발생 등 비상 시 확진자에 대한 대피방안 및 건물외부 피난 후 집결지․관리자 지정여부

※ 소방력 도착 전 초동대처, 자체인력 업무분장, 긴급구조통제단에 인수인계 까지 조치사항

마) 비상구, 피난통로 등 피난․방화시설 적정 유지․관리 여부

※ 확진자와 내부인력이 분리된 공간을 사용하면서 피난 시 잠금장치 등 설치 여부

나. 점검일 직전 보호복 착용 등 교육

1) ‘21.1.7.(목) 오후에 검사지도팀장 입회하에 소방서 구급팀에서 교육

2) 방역복 사용 후 폐기 절차 교육 실시

3) 예방과장 주재 코로나19 관련시설 점검 시 주의사항 교육 실시

다. 준비물 : 필요물품(레벨D 개인보호복 5종, 점검장비, 제독액, 폐기봉투, 마감테이프 등) 준비 완료

2. 소방안전점검 절차

가. 소방안전점검 실시

1) 점검반 : 감독자 1명(검사지도팀장), 소방특별조사요원 대상별 2명

※ 생활치료센터가 2개소인 곳은 감독자가 1개소는 현장에서 나머지는 유선 감독

2) 감독자의 임무 : 소방안전점검 시 소방특별조사요원이 결정하지 어려운 사항 결정 등 전반

3) 점검사항 : 소방안전점검계획에 의거 실시, 다만 현장에 따라 필요하면 추가․제외 가능

가) 확진자와 격리된 관리자 공간에서는 3종(마스크, 고글, 보호장갑)으로 실시

나) 위험예상지역으로 접근하기 전 레벨D 개인보호복 착용

※ 관리공간 점검완료 → 위험예상지역이동 → 점검완료 → 외부 이동

나. 주의사항

1) 확진자와 접촉하지 않는다.

2) 확진자 동선에 가급적 접근하지 말고 감지기 테스트 등이 필요할 경우 공실 등 선택할 것

3) 펌프실, 전원반 등 작동 적정 여부 확인이 필요하나 오염원이 있을 경우 피할 것

4) 피난동선 확인을 위해 어쩔 수 없이 확진자 동선에 접근 할 경우 신속히 실시할 것

5) 소방특별조사요원 상호간 점검 중 주기적으로 보호복 상태를 확인 할 것

6) 무엇보다 우선하여 바이러스에 노출되지 않도록 할 것

3. 방문 후 조치사항

가. 개인보호복 등 사용물품 조치

1) 소방안전점검을 종료하고 생활치료센터 외부에서 레벨D 개인보호복 탈의, 손세척 등 실시

2) 보호복 등은 밀봉하고 사용물품은 제독액 등으로 제독하고 차량탑재(트렁크는 미리 비워둘 것)

3) 소방서 등 밀봉한 물품을 반납하고 감독자 외 소방서 직원 간 접촉을 하지 말 것

4) 감독자에게 차량 반납, 사용차량은 코로나19 의심환자 이송 시 구급차량 제독방법으로 제독 실시

나. 마무리 조치사항

1) 참여 소방특별조사요원은 인근 임시선별진료소를 방문하여 코로나19 검사 실시

2) 귀가 후 검사결과가 나올 때까지 자가격리 실시