유수율현황 및 분석보고

2016.  6. 15(수)

서부수도사업소

(요 금 과)

작 성 자	○ 과 장 : 정 소 영 ☎3580 담당 : 김대진 ☎3605

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1

유수율 현황

○ 목표대비(1-4월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	94.94	88.46	97.67	94.84	96.57	94.09	94.96	96.65	97.97
목표대비 증감	-0.56	-1.69	-0.33	-1.91	1.28	-0.26	-0.42	-1.33	1.27

○ 전년대비 누계(1-2월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	94.94	88.46	97.67	94.84	96.57	94.09	94.96	96.65	97.97
2015년	95.19	88.48	97.94	97.02	96.39	94.14	95.13	97.67	95.36
증감(%)	-0.25	-0.02	-0.27	-2.18	0.18	-0.05	-0.17	-1.02	2.61

○ 최근2개월(2∼4월) 전년대비                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.38	89.54	97.83	95.49	98.01	94.33	94.90	97.14	97.53
2015년	94.85	87.48	98.00	97.53	95.15	93.60	94.74	96.26	96.96
증감(%)	0.53	2.06	-0.17	-2.04	2.86	0.73	0.16	0.88	0.57

2

공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-4월	366,450	372,135	5,685	1.55	38,689	39,800	1.111	2.87	+1.32
	5 월	98,934	99,054	120	0.12	10,604	10,587	-17	-0.16	-0.28
	6 월 (14일)	43,891	42,672	-1,219	-2.78	4,854	4,801	-52	-1.08	+1.70
조정량	1-4월	348,815	353,290	4,475	1.28	37,893	38,872	979	2.58	+1.30
	3 월	87,354	87,723	369	0.42	10,090	10,260	170	1.68	+1.26
	4 월	92,405	92,549	144	0.16	9,489	9,533	44	0.46	+0.30

3

중블록별 현황

○ 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		98.00	97.92	97.50	98.63	98.79	97.05	98.21	97.95
목표대비증감(%)		-0.33	-0.36	0.54	5.71	-6.71	0.40	0.12	-2.43
전년대비 유수율 (1-4월)	2016년	97.67	97.56	98.04	104.34	92.08	97.45	98.33	95.07
	2015년	97.94	97.26	97.01	99.37	95.21	98.05	99.94	95.65
	증 감	-0.27	0.30	1.03	4.97	-3.13	-0.60	-1.61	-0.58

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		98.45	97.74	98.14	98.66	98.94	98.96
목표대비증감(%)		1.91	3.23	2.36	0.99	1.66	-1.02
전년대비 유수율 (1-4월)	2016년	100.36	100.97	100.50	99.65	100.60	97.94
	2015년	98.97	99.59	98.30	99.23	99.14	97.51
	증 감	1.39	1.38	2.20	0.42	1.46	0.43

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.59	97.20	98.38	97.10	98.47
목표대비증감(%)		-2.56	-1.64	-5.86	-0.74	-3.96
전년대비 유수율 (1-4월)	2016년	95.03	95.56	92.52	96.36	94.51
	2015년	97.44	99.64	94.91	97.32	93.45
	증 감	-2.41	-4.08	-2.39	-0.96	-1.06

4

가압구역 유수율

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
92.8	92.2	113.3	96.2	91.4	88.0	100.6	104.8	97.9	94.5

북가좌2증압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
96.9	76.0	98.5	96.6	101.9	108.3

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
84.0	84.9	121.0	106.0	105.7	109.9	103.2

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
110.2	98.5	95.5	108.4	106.4

5

2016년 6월 유수율향상 T/F팀 회의

○ 회의일시 :  6. 28(화)16 : 00, 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 : 유수율 총괄 현황 분석 보고

- 조정량 관리팀 : 조정량 증감현황 및 변화 추이 분석보고

- 공급량 관리 1팀

· 6월 공급량이 본부증감율 대비 +1.70%로 높게 나타나는 원인 및             대책보고(5월공급량 증감율은 본부와 비슷)

· 마포구 유수율 과대(100.36%)원인 및 향후대책

· 가압구역 유수율의 안정적인 관리대책

- 공급량 관리 2팀

· 은평구 유수율이 2015년보다 2.41%가 낮아지는 원인 및 대책

· 가압구역 유수율의 안정적인 관리대책

- 누수탐지팀 : 2016년 누수탐지 실적 및 향후 하절기 탐지대책 보고

- 기  전  팀 : 유량계 관리 실적 및 향후 관리계획 보고