서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 10. 15.(목) 15:00 ~ 17:10
심의대상	위치: 구로구 구로동 569-3 규모: 지상3층, 연면적 579.25㎡
안 건 명	신구로지구대 신축
심의번호	60-1	심의결과	조건부
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 대지 서측 공간과 건물주변에 옥외 조경 조성 및 파고라 등 휴게공간에 대한 디자인 검토 요함 ․건물 주변으로는 대지레벨에 맞추어 바닥 잔디 식재 등 - 1층 남자화장실이 외기에 면하도록 검토 요함 - 2층 홀 공간의 채광 및 환기 방안에 대하여 검토 요함(여자화장실, 신발장 위치 조정 등) - 국기게양대를 옥상이 아닌 지상3층 발코니 부분에 설치하는 것을 고려 요함. 끝.