성동도로사업소 기전시설 통계자료

○ 가로등 시설현황

관리 기관	도로 연장 (km)	합계		시 설 현 황
		등주 (본)	등수 (등)	가로등				터널등		지하(보)차도		육교등		교량 하부등
				차도등		보행등		차도등	보행등	차도등	보행등
				등주	등수	등주	등수	등수	등수	등수	등수	등주	등수	등수
성동(사)	14	1,093	4,296	1,093	1,355			1,206		1,457	179			99

○ 광원별 가로등 시설현황(1)

관리 기관	광 원 별
	계	메 탈 등								C D M
		소계	70W	100W	150W	175W	200W	250W	350W	소계	70W	100W	150W	200W	250W	350W
성동(사)	4,276	1180	36		52		234	680	178	941	14	78	384	154	291	20

○ 광원별 가로등 시설현황(2)

관리 기관	광 원 별
	나 트 륨 등						L E D
	소계	50W	100W	150W	250W	400W	소계	30W	50W	70W	100W	135W	150W
성동(사)	2,061		12	362	1,687		34	34

○광원별 가로등 시설현황(3)

관리 기관	광 원 별
	형광등, 삼파장램프							기타(무전극, UCD 등)
	소계	28W*2	32W	32W*2	50W	60W	140W	소계	70W	120W	150W	200W
성동(사)	80		80

○가로등 분전함 및 무선원격 수신기/선로감시기 시설현황

관리 기관	분전함(면)		무선원격 수신기				무선원격 선로감시기
	소계	KS적합	소계	단방향	양방향	전자점멸기	분전함감시기	등주감시기
성동(사)	85	85	95	59	36