소방시설물 현장패트롤 확인점검 결과(7월중)

【종로소방서(연건119안전센터)】

점검사진

점검내용

① 대  상 : 관내 지상식소화전 연454호 외 8개소(서울특별시 종로구 창경궁로 35길 63 )

② 점검인원 : 연건 119안전센터 현장 패트롤 인원(펌프차 인원 5명)

③ 점검내용 : 지상식소화전 캡 및 스핀들 작동 등의 이상유무 확인

④ 조치내용 : 지상식소화전 캡 조임 등 기타 비상소화장치 청소