【붙임 4】

가스시설 순찰결과 보고

(당산119안전센터 – 7 월)

1. LPG판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
삼성가스상사	4	16	특이사항없음
영등포제3가스	4	16	특이사항없음

2. LPG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
양평동충전소	4	16	특이사항없음
기린에너지	4	16	특이사항없음

3. 타공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
국회대로 612(당산동3가 2-7)	31	124	특이사항없음
국회대로 612(당산동3가 2-7)(VB)	31	124	특이사항없음
당산로50길10(당산동6가280-10)	31	124	특이사항없음
당산로10길19-1(당산동1가 112)	31	124	특이사항없음
영신로 243(당산동5가 4-2)	31	124	특이사항없음
당산로42길 21(당산동5가 4-13)(1)	31	124	특이사항없음
당산로42길 21(당산동5가 4-13)	31	124	특이사항없음
버드나루로22길 5(당산동 121-41)	31	124	특이사항없음
당산로41길 17(당산동4가 88)	31	124	특이사항없음
양평로24길 3(양평동5가 53)	31	124	특이사항없음
당산로36길13-5(당산동4가32-87)	31	124	특이사항없음

4. 도시가스지역정압기

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
당산현대	4	16	특이사항없음
양평한신	4	16	특이사항없음
당산효성	4	16	특이사항없음
양평2동	4	16	특이사항없음
양평3동	4	16	특이사항없음
당산삼성	4	16	특이사항없음

5. 고압가스 저장소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
롯데제과	4	16	특이사항없음
영등포아리수 정수센터	4	16	특이사항없음

6. 고압가스 판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
영동종합가스	4	16	특이사항없음
대한가스상사	4	16	특이사항없음

7. 미사용 무단방치 LPG용기 발견 보고서

연 번	발견일자	발견장소	개 요	조치내용
	없음