【붙임 4】

가스시설 순찰결과 보고

(당산119안전센터 – 7월)

1. LPG판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
삼성가스상사	4	16	특이사항없음
영등포제3가스	4	16	특이사항없음

2. LPG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
양평동충전소	4	16	특이사항없음
기린에너지	4	16	특이사항없음

3. 타공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
양평로30길 46 (양평동6가 91-1)	31	124	특이사항없음
당산동1가 256-17 (당산로12길 11)	31	124	특이사항없음
영등포로3길12 (양평동2가 37-3)	31	124	특이사항없음
영등포로3길11 (양평동2가43-11)	31	124	특이사항없음
양평로28가길39 (양평동6가 93-2)	31	124	특이사항없음
영신로41길 5-2 (당산동1가 166-1)	31	124	특이사항없음
영등포로27길 18-1 (당산동1가 186-71)	31	124	특이사항없음
당산로12길 11-1 (당산동1가 256-17)	31	124	특이사항없음
당산로46길 3-1 (당산동6가 237-57)	31	124	특이사항없음

4. 도시가스지역정압기

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
당산현대	4	16	특이사항없음
양평한신	4	16	특이사항없음
당산효성	4	16	특이사항없음
양평2동	4	16	특이사항없음
양평3동	4	16	특이사항없음
당산삼성	4	16	특이사항없음

5. 고압가스 저장소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
롯데제과	4	16	특이사항없음
영등포아리수 정수센터	4	16	특이사항없음

6. 고압가스 판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
영동종합가스	4	16	특이사항없음
대한가스상사	4	16	특이사항없음

7. 미사용 무단방치 LPG용기 발견 보고서

연 번	발견일자	발견장소	개 요	조치내용
	없음

8. 2018. 7월 중 굴착공사장 가스안전점검 순찰대상 보고

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
없음