뚝도아리수정수센터 원수 검침현황

(자양취수장-뚝도아리수정수센터)

2014. 7월분

구 분	검 침 현 황		③사 용 량(㎥) (=(①-②))	④기득물량	⑤요금부과대상(㎥) (=③-④)
	①현월(‘14.7.30)	②전월(‘14.6.27)
구취수	2,888,093	2,008,252	879,841	800,000㎥/일×31 = 24,800,000㎥	7,862,094 - 24,800,000 = -15,664,547
신취수	132,702,145	125,719,892	6,982,253
계			7,862,094

※ 2014. 7. 24. 취수 유량계 교정검사(취수 유량계 교체등) 실시.