ㅇ ㅇ 구

□ 재난위험시설 현황

등 급	합 계	민간시설						공공시설
		소 계	아파트	연 립	판 매	기타 건축	기타 시설	소 계	공공 청사	육교 등 기타
계
D등급
E등급

※ 대형공사장 :     개소,   재난위험시설 총      개소

□ 추진현황

○ 시설별 E등급 거주(사용)자 퇴거·해소

연번	해소목표	시설명	‘14말 현황		퇴거현황		퇴거·해소 방법	목표달성 계획
			세대	인원	세대	인원
계			32	50	32	50
1	5월	용산 한강로2가 52-4	8	8	8	8	- 자체이주 : 세대/명 - 공공임대 : 세대/명 - 등급조정 등
2	6월	용산 한남1동 504-1	1	2	1	2

○ 재난위험시설 해소

구 분	‘15말기준 해소목표	추진현황(‘15.6월)		목표달성 계획
		개소	방법
계	시설/목표		철거: 보수: 등급조정:
D등급	219/60
E 등급

※ 붙임 퇴거 및 해소 목표 참조 작성

□ 시설별 하반기 목표달성을 위한 추진계획

연번	등급	시 설 명	위 치	해소방법	해소시기
1
2
3

□ 우기대비 재난위험시설 안전점검 현황(공사장 포함)

○ 점검기간 :

○ 점 검 자 :

○ 점검결과

점검대상	점검결과	주요지적 사항 및 조치현황 (현지시정 0건, 시정조치 0건)
	지적개소 및 건수
계
건물 및 시설물
공사장

※ 기타 안전관리 내용

□ E등급 거주시설 비상대피계획(예시)

【대상시설 명】

○ 시설규모 및 거주현황

- 시설규모 : 지하 층 지상   층

- 거주현황 :

○ 비상대피 장소 : 정릉3동 주민센터(3층)

- 지정이유 : 기억하기 쉽고 접근성이 편리하며 사후관리가 용이함

- 수용 가능인원 : 50명

비상대피장소

정릉3동주민센터 3층

집중호우 등으로 재난발생 우려가 있는 경우

『재난 및 안전관리기본법』제40조에 의거

대피명령이 발령되면 정릉3동주민센터로

신속히 대피 하여 주시기 바랍니다.

2014. 7

서울특별시 성북구청장

성북구청 주택관리과 02)920-3632

- 사전 협의 여부 : 협의

○ 응급 구호물품 확보상태

- 침구류 등 구호물품 130세트(복지정책과)

○ 비상대피 안내문 배부

- 종류 및 규격 : 안내문, A4

- 문안(사진 첨부)

○ 대피 책임자

연번	소속	성명	역할
1	도시환경국장		사태수습 총괄책임
2	안전치수과		대피명령발동여부 검토 등 대피계획총괄
3	주택관리과		대피동선 확보 및 대피장소 안내
4	복지정책과		구호물품 공급
5	정릉3동주민센터		대피장소 안내 및 대피지원

○ 유관기관 지원 협조체제

- 경찰 : 성북경찰서(920-1261)

- 소방 : 성북소방서(920-0905)

- 도시가스 : 한국가스안전공사 동부지사(2038-3970)

- 전기 : 한국전기안전공사 북부지사(3499-5900)

○ 비상대피명령 발동계획

- 집중호우 등으로 인해 붕괴위험이 현저한 경우 구청장이 대피명령 발동

○ 유사시 거주자 등에 대한 전파체계

- 문자전송 및 전화 : 대피명령 통보 및 대피장소 안내

- 대피장소 안내 : 정릉3동주민센터 및 주택관리과 직원 현장출동 안내

○ 유사시 거주자 등에 대한 전파체계

- 거주자의 연락처로 문자전송 및 전화하여 대피하도록 유도

연번	거주자(거주인원)	현 황	비상연락망(휴대폰)
1	정00(남1인)	주민등록 없음(지하거주)
2	정00(여1인)	지상1층 우측 거주
3
4
5

○ 대피명령 불응자에 대한 강제대피 계획

- 인력동원  : 성북경찰서 협조하에 강제퇴거 조치

- 시설물에 대한 출입차단 휀스 설치 및 안내표지판 설치

○ 긴급구호 계획

- 복지정책과 긴급구호 물품 지원 및 정릉3동복지협의체와 협의하여 물품지원

【회의자료 작성 참고자료】

○ E등급 거주시설 퇴거 계획(‘15.1 기준)

연번	해소목표	시설명	거주현황		추진현황	퇴거계획
			세대	인원
계			56
1	5월	용산 한강로2가 52-4	8	8	저소득밀집지역 생활안전개선사업 지원 대상 선정	일차 보수·보강 완료 추가 보강 후 ‘15.상반기 등급 조정 예정(C)
2	6월	용산 한남1동 504-1	1	2	공장 사용자 설득으로 보수보강 세부방안 검토 중	‘15년 상반기 보수·보강 후 등급 조정예정(D)
3	6월	성북 길음동 1200(무허가)	1	1	무단점유자 거주 중	‘15년 상반기 중 강제철거 행정대집행 예정
4	6월	영등포 연립주택 (버드나루로 12길)	2	2	· 1 가구 : 임대주택 소득초과자로 1년 한시 거주로 이주 설득 중 · 1 가구 : 자진퇴거 독려 중	‘15년 상반기 중 퇴거 예정
5	6월	양남시장 (영등포 양평1가 30)	16	-	‘15.1 시공자 선정 후 시장정비 사업 계획 변경 추진 중 이주비 지급방안 검토 중	‘15 하반기 중 퇴거예정
			6	10
6	하반기	은평 보림연립 (녹번동81-18)6	8	14	· 저소득밀집지역 생활안전개선사업 지원대상으로 선정(1억 3천만원 지원)	부시장지시(3.5) 재건축 등 다각적인 해소방안 검토중
7		성북 정릉스카이 연립 1동	4	8	· 1 가구 : 보증금 부족 · 3 가구 : 구청에서 매입요구	정비사업 추진 유도
8		성북 정릉스카이 연립 3동	6	12	· 2 가구 : 구청에서 매입요구 · 2 가구 : 임대주택 입주희망 (소득초과, 큰 평수 요구) · 1 가구 : 경제적 사정 ※ 1세대 1명 퇴거(‘15.2)	정비사업 추진 유도 중 일반주택 및 임대주택 입주 유도
9		성북 정릉스카이 연립 5동	3	4	· 3 가구 : 구청에서 매입 요구	정비사업 추진 유도
10		신노량진시장 (동작구노량진 2동)	25	-	7개 점포 : 건물 철거시 까지 장사 계속 요구 중 (싼 월세 구하기 어려움) 18개 점포 : 보상 및 임대보증금 요구 중	추진 중인 시장정비사업 독려 자진이주토록 지속적인 이해·설득 추진
			17	22명	임대보증금 · 월세 · 장기임대주택 지원(재산기준 초과)요구 중 ※ 8세대 9명 퇴거(‘15.2)	1년 한시 임대주택 입주 및 자진이주 독려중

○ ‘15년 목표 : 총 66개(E등급16, D등급 50)

- E등급 : 16개소(6개소 해소)

※당초 10 → 16개, 4. 17 실무팀장회의 결과를 반영하여 해소대상 조정)

연번	구별	등급	시 설 명	위 치	해소방법	해소시기
1~3	성북	E	정릉스카이연립1, 3, 5동	정릉동 894-22외 8필지	지속적인 이주 독려 및 재건축 추진	‘15. 12
4		E	노후주택	길음동 1200	행정대집행 예정	‘15. 6
5	노원	E	노후주택	중계본동 104-41호	위험요인 제거 및 보수 후 등급조정 (E급 → C급)	‘15. 4
6	서대문	E	금화시범아파트(3동)	냉천동 74-99	철 거	‘15. 6
7		E	금화시범아파트(4동)	충정로2가 67-105	철 거	‘15. 6
8	영등포	E	양남시장	선유동1로 (양평동1가 30)	시장정비사업 조기추진	‘15. 12
9	동작	E	신노량진시장	노량진동307-9	재건축 독려 및 철거	‘15. 12
10	강동	E	동은아파트	명일동 343-10	보수·보강 추진	‘15. 12
11	용산구	E	노후주택	한강로2가 52-4	보수·보강 후 등급조정(E>D)	해소완료 (‘15. 4)
12	용산구	E	노후주택	한남1동 504-1	보수·보강 후 등급조정(E>D)	해소완료 (‘15. 4)
13	용산구	E	노후주택	용문동 39	철거완료	해소완료 (‘15. 3)
14	마포구	E	노후주택	아현동 703-2	철거완료	해소완료 (‘15. 4)
15	관악구	E	노후주택	봉천동 62-31	철거완료	해소완료 (‘15. 4)
16	강동구	E	석축 (몽촌(아))	성내동 460	철거완료	해소완료 (‘15. 4)

- D등급 : 50개소

연번	구별	등급	시 설 명	위 치	해소방법	해소시기
1	종로	D	담장(주택)	백석동길 75 (부암동 29-12)	철거	‘15. 5.
2		D	일반주택 (정완섭)	충신4나길 34 (이화동 9-172)	보수․보강 독려	‘15. 12.
3		D	일반 주택	사직로6길 49-44 (신문로2가 1-296)	- 사직2구역 도시환 경정비사업 추진 - 보수·보강	‘15. 12
4	중구	D	약수시장	중구 다산로 10길 12	철거	‘15. 10
5		D	진양상가 인공데크	중구 퇴계로 217	보수·보강 (등급 조정)	‘15. 12
6		D	신성상가 인공데크	중구 마른내로 72	보수·보강 (등급 조정)	‘15. 12
7	용산	D	용문시장	용문동 42번지, 원효로3가1-1일대	위험요소 철거	‘15. 6
8	성동	D	부용연립 담장	성수동 656-1267	보수·보강	‘15. 6
9		D	주택	행당1동 100-4	철거	‘15. 6
10		D	목성균 주택	금호동2가 501-40	철거	‘15. 6
11		D	축대	금호동 2가 501-40	철거	‘15. 6
12	광진	D	신향빌라 (옹벽)	용마산로24길 13	민간전문가 합동점검(4. 24)후 등급조정	‘15. 6
13		D	화양동성당 (사제관)	광나루로20길 14	성당 이전완료(2014.6), 철거	‘15. 10
14		D	화양동성당 (종탑)	광나루로20길 14	성당 이전완료(2014.6), 철거	‘15. 10
15		D	기타(담장)	자양번영로3길 10	보수·보강 또는 철거	‘15. 10
16	성북	D	정릉동스카이아파트 7동	정릉동 894-22외 8필지	지속적인 이주 독려	‘15. 12
17	강북	D	한빛맹아원 (사랑의 집)	수유1동 484-21	리모델링 및 보수	‘15. 12
18		D	한빛맹아원 (한빛자립관)	수유1동 486-134	리모델링 및 보수	‘15. 6
19		D	진성빌라 (담장)	우이동 45-1	위험시설(담장 등) 개․보수	‘15. 9.

연번	구별	등급	시 설 명	위 치	해소방법	해소시기
20	은평	D	녹번연립	은평구 통일로 56길 3-9(녹번동 19-90)	재개발 철거	‘15. 12
21		D	은평재활원	은평구 갈현로 11길 30(구산동 191-1)	재건축 철거	‘15. 12
22	마포	D	단독주택 (기존무허가)	만리재로12가길 3-2(공덕동)	철거 또는 행정대집행 실시	‘15. 12
23	양천	D	대호빌라 옹벽	신월3동 48-2~22	보수·보강	‘15. 12
24		D	주차장 옹벽	목2동 131-47	보수·보강	‘15. 12
25		D	화평연립 (옹벽)	신월3동 46-4, 16	보수·보강	‘15. 12
26		D	목2동 석축	목2동 131-41	보수·보강	‘15. 12
27	강서	D	공항시장	공항대로7길 16 (공항동)	시장재정비 사업추진	‘15. 12
28	영등포	D	대신시장	신길1동116-18	시장정비사업 조기 추진	‘15. 12
28	구로	D	구로시장	구로동 736-123	긴급 보수·보강 시행	‘15. 7
30		D	기타시설물 (옹벽․담장)	오류2동 152-13 우석빌라 다동	보수보강	‘15. 7
31		D	기타시설물 (석축․담장)	고척2동 241-91	보수보강	‘15. 12
32		D	기타시설물 (옹벽․담장)	구로2동 461-3	보수보강	‘15. 12
33	금천	D	노보텔앞 육교	두산로66	철거	‘15. 6
34	동작	D	노후건물 (단독주택)	동작구 노량진동205-233	철거	‘15. 12
35		D	노량진아파트	동작구 노량진동 227-5	보수보강	‘15. 12
36	관악	D	옹 벽	행운동 1692-6	철 거	‘15. 6
37		D	강남아파트 (17동)	조원동 1644	이주 및 지장건물 철거 (재건축 사업 진행)	‘15. 12
37	강동	D	옹벽 및 블럭담장	상일동 297-5	보수·보강 독려	‘15. 12
39		D	건축물	천호동 419-1	보수·보강 독려	‘15. 12
40		D	단독주택	천호동 17-5	철거 독려	‘15. 12

연번	구별	등급	시 설 명	위 치	해소방법	해소시기
41	종로	D	노후건물	종로구 숭인제1동 61-98	철거	해소완료 (‘15.1)
42	구로	D	노후건물	구로구오류동 7-7	철거	해소완료 (‘15.3)
43		D	노후건물	구로구 오류동 145-112	철거	해소완료 (‘15.3)
44		D	동신연립A	구로구 개봉동 170-35 A동	보수 (D>C)	해소완료 (‘15.3)
45		D	전원빌라 담장	구로구 오류동 3-20 전원빌라	보수 (D>C)	해소완료 (‘15.3)
46	금천	D	무림연립담장	금천구 시흥동 218-14	보수(해소)	해소완료 (‘15.3)
47	용산	D	노후건물	원효로4가 50-4	전문가진단에 의한 등급조정(D>C)	해소완료 (‘15.4)
48		D	노후건물	이촌동 199-15	전문가진단에 의한 등급조정(D>C)	해소완료 (‘15.4)
49		D	노후건물	한강로2가 2-60	전문가진단에 의한 등급조정(D>C)	해소완료 (‘15.4)
50		D	노후건물	용문동 56-1	전문가진단에 의한 등급조정(D>C)	해소완료 (‘15.4)
51	용산	D	노후건물	용산구 용문동 56-9(56-1동일건물)	중북등재	오류정정
52	은평	D	장미타운(D)	은평구 신사동 19-193	입력착오(D>C)	오류정정