서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 3. 9.(수) 14:30 ~ 16:40
심의대상	도로 및 가로시설물
안 건 명	서초지구(꽃마을) 복합시설 외곽도로 가로시설물
심의번호	7 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 명달길 확장공사에 대하여는, 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 볼라드는 캡의 형태가 둥근 것으로 선택하시기 바랍니다. - 보도포장석은 300×300 규격을 사용하시기 바랍니다. ○ 공공보행통로에 대하여는 금번 심의대상에 포함되지 않았으므로, 브릿지· 연결동선 등에 대한 세부 도면을 제시하고, 브릿지의 위치·폭에 대하여 검토하여 추후 심의 신청하시기 바랍니다. 끝.