도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제1차)

◉ 홍대입구 및 합정역 중앙정류소 스마트쉘터 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 하위차로에서 차로변경이 발생되도록 차로운영계획 수정 검토

- 1, 2단계 노측 버스정류장(가로변정류소)은 차로축소 구간 외측으로 임시이전 방안 검토

- 공사중 차로수 감소에 따른 서비스 수준 분석 결과를 각 단계별 도면에 수록

- 합정역은 교차로 서비스 수준 변화 추가 분석 및 결과 제시

- 홍대입구역 공사시 양방향 방향 차로축소(3->2) 하위차로 장기 대기 정차 택시들로 인해 소통상 문제가 발생할 것으로 예상되는 바, 대기공간을 후방으로 측으로 유도하는 방안 등 택시에 대한 대책 검토 필요