자문 검토 의견서

○ 개포 주공 재건축에 따른 열수송관 공사

안 건	검 토 의 견
개포 주공 재건축에 따른 열수송관 공사	1. 선릉로 4, 5, 14단계 공사시 버스정류장 이설하시기 바람 2. 선릉로 8단계 비보호 좌회전 시거가 확보되지 않아 안전문제가 우려되므로 교차로부 통제수를 추가 배치하시기 바람 3. 선릉로 17단계~20단계는 이전단계와 동일하게 당일복구가 가능한지 검토하시고, 부득이 주간시간대 차로 점용시 1차로 점용에 따른 추가 분석이 필요할 것으로 사료됨 4. 용역 계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 30