자문 검토 의견서

○ 국사봉배수지 건설공사 (관악로구간)

안 건	검 토 의 견
국사봉배수지 건설 공사 (관악로구간)	1. 1단계 상도로 접근로의 버스정차대를 이용하는 버스의 안전한 직진선형을 확보하시기 바람 2. 1단계 관악로 공사구간 단면도를 추가로 제시하시기 바람 3. 공사구간내 이면도로 및 인접건물 진출입이 가능하도록 반폭공사 및 차량 유도방안을 제시하시기 바람 4. 9단계 교차로 서비스수준 분석을 재검토하시고 2개차로 점용구간의 직진용량 추가 확보 방안을 검토하시기 바람 5. 10단계 관악로 공사중 노면표시 및 교차로 유도선은 차로운영방안에 맞도록 수정하시기 바람 6. 용역계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 11