【붙임 3】

분야별 주요 안전점검 사항

구분	주 요 점 검 사 항	비고
건 축 분 야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 주계단․벽체 변형 및 균열 상태 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위･변형･휨 상태 ○ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크･물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토 목 분 야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등 ○ 지하차도･터널시설물의 누수 및 벽체 변형유무
전 기 분 야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부

구분	주 요 점 검 사 항	비고
가 스 분 야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡･배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스관 부식 및 손상여부 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
기 계 분 야	○ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수･급탕･공조시설 관리 및 안전성 ○ 오･폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리 실태 ○ 승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착여부 ○ 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 여부
소 방 분 야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난･소화통로 확보여부, 유지관리 상태 ○ 무창 존재여부 및 밀폐여부 확인
유 지 관 리 분 야	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검･검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

구분	주 요 점 검 사 항	비고
교 량 도 로 시 설 분 야	○ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근노출 ○ 강구조체의 휨, 좌굴, 변형, 도색의 노후 ○ 트러스구조의 이음부 파손, 압축부재의 좌굴, 인장부재의 균열, 연결핀･볼트의 마모 및 파손 ○ 와이어로프 파손･마모, 장착부 단면감소 ○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락･균열, 부동침하 ○ 신축이음장치의 균열･파손, 단차발생 ○ 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량 ○ 노면의 평탄성 불량 ○ 난간의 파손, 노후 등
유 선 및 도 선 분 야	○ “유선 및 도선 안전관리계획” 수립여부 ○ 유도선 사고가상 유형별 실제 훈련 실시 여부 ○ 성수기 대비 안전관리 지도점검 실시 현황(월 1회 이상)실시여부 ○ 선원, 인명구조요원 등 승무원 자격여부 ○ 인명구조용 장비의 확보비치 여부 ○ 선체의 파손･부식 여부 ○ 부식방지를 위한 도장상태 ○ 갑판상 인화물질 등 위험물 적재여부 ○ 유도선사업자 보험가입 여부 ○ 기타 운항 중 안전성 저해요인 방치 여부 ○ 소화기 확보비치 여부 ○ 소화기 사용가능 여부 ○ 기관실 등 인화성물질 방치 여부 ○ 정원초과, 과적운항 여부 ○ 영업구역･영업시간 준수 여부 ○ 비상연락망 비치 여부 ○ 승선신고 이행 및 출입항 기록관리여부 등 ○ 승선원 안전장구 착용 의무화 여부

구분	주 요 점 검 사 항	비 고
유 원 시 설 분 야	○ 비상구 유도등 작동여부 및 비상시 피난 안내도 설치여부 ○ 일일 안전점검의 매일 실시 여부 ○ 기계고장 등에 대비한 예비부품의 확보여부 ○ 연 1회 정기 안정성검사의 적기실시 여부 ○ 유기기구의 안전벨트, 안전바 등 안전장비 부착상태 ○ 수전설비, 예비발전기 확보, 각종 전선 등 전기시설 안전상태 ○ 용접부위, 볼트연결 상태 등 접합부의 안전상태 ○ 연중 안전관리계획수립 및 이행실태 ○ 유기기구의 불법･무단증설 등 불법행위 여부 ○ 유기기구의 부식 여부 및 도색 실시 여부 ○ 안전장비 노후, 훼손, 고장여부(볼트연결상태, 용접부위불량 여부) ○ 내부시설의 방염기준 등의 적법여부 ○ 집중인파 대비 유도동선 확보 여부 ○ 안전요원 배치 및 탑승인원 통제 여부 ○ 기계식 주차시설·주차타워 등의 안전관리 실태 ○ 인명구조용 공기호흡기 설치 여부
삭 도 시 설 분 야	○ 면허내용과 현장일치 여부 ○ 준공검사, 안전검사 미필운행 여부 ○ 정기검사, 시설변경검사, 임시검사의 형식적 검사 여부 ○ 운반기구 무단증설 등 구조변경 여부 ○ 운전속도, 수송인력, 수송톤수, 기타 운전상황에 관한 기록 여부 ○ 매일 운행전 일상점검 및 1순환 시운전 실시여부 ○ 삭도케이블의 노후화 및 처짐 등의 상태점검여부 ○ 기타 콘크리트 구조물(옹벽, 건축물, 삭도지주 등)의 균열 손상 등 방치여부

구분	주 요 점 검 사 항	비 고
공사장 분 야	○ 낙하물 방지망 설치 유무 확인 ○ 소음방지를 위한 가설방음벽 설치 여부 ○ 배수시설 및 지하수 관리 시설 설치 여부 확인 ○ 절취사면 등 붕괴우려 구간 안전시설 설치 여부 ○ 주요 시설별 상시 안전점검표 배치 여부 ○ 현장내 자재 야적 및 정리정돈 상태 확인