<예시>

네뷸라이저(Nebulizer)

약물을 작은 입자형태로 뿜어내어 약물이 폐 깊숙이 전달될 수 있도록 한다.

적응증	• 만성 폐쇄성 폐질환의 악화 • 천식
비적응증	• 해당 약에 알레르기가 있는 경우 • 의식저하로 협조가 안되는 경우 • 다음 환자에는 신중 투여할 것 - 고혈압, 부정맥, 관상동맥 부족증, 심부전증 등 심혈관계 질환자 - 당뇨병 환자 - 갑상샘 중독증 환자 - 경련성 질환이 있는 환자
발생 가능한 부작용/합병증	• 심계항진 등 부정맥 • 알러지 반응 • 두통, 진전, 신경과민, 졸음 • 빈맥, 고혈압, 협심증
약품	벤토린네뷸 2.5mg
	성인	5.0mg 매 4~6시간 간격으로 필요시 (고용량 투여 필요한 일부 환자 10mg까지)
	4~12세 소아	2.5mg 매 4~6시간 간격으로 필요시
	고령자	초기용량은 성인권장용량보다 낮아야함. 추후 단계별 용량 증가
술기 절차 및 방법	1. 산소, 네뷸라이저 기계, 연결 튜브, 약 준비 2. 네뷸라이저의 T-자관과 산소 연결 3. 네뷸라에저에 벤토린네뷸 2.5mg 원액을 넣음 4. 산소 6 ~ 10 L/min 공급 5. T-자관을 마우스피스, 마스크 또는 삽관 튜브에 연결 6. 네뷸라이저 전원을 켜고 약이 다 없어질 때까지 시행 7. 환자의 상태 호전여부와 활력징후 측정

참고자료 : 119구급대원 현장응급처치 표준지침(최신 개정판), 네이버 의약품 사전: 벤토린네뷸2.5mg