붙임2		해빙기 추진실적(서식)

□ 추진실적

○ 점검기간 : 2021. 3. 19. ~ 3. 30.

○ 점 검 반 : 종로소방서 현장대응단 및 각 119안전센터

소방서	점검대상	점검결과			개 선 내 용
		양 호	불 량
			개소	건	현지시정	기관통보	기 타
종로	14	14	-	-	-	-	-

○ 순찰실적 : 14개소 23회

계	공사장	옹벽	노후건축물	기 타
대 상(개소)	2	-	11	1(광화문 저류조)
횟 수	6	-	16	1

○ 주요 개선사항 및 우수사례

- 정완섭주택(이화동9-579)축대 콘크리트 마감재 노후화로 주의필요

- 신문로 2가 294 1개 세대 거주중으로 주변 계단 및 옹벽 안전조치 확인함

- 세종로 공영주차장 내 저류조 확인한 바 특이사항 없음, 인근 공사중

으로 종로구 치수과에서 저류조 배수관 관리 관련 확인점검 중

- 노후건축물 소화기 및 단독경보형 감지기 설치 장려

- 재난발생 시 원활한 피난을 위한 비상계단 적치물 최소화 강조

- 공사장 내 용접 등 작업 시 화재대비 안전 강조

- 공사장 내 안전관리 실태파악 및 미비사항 조치 권고

□ 점검사진

삼일아파트	삼일아파트	힐스테이트 창경궁 건축공사장
이화연립	이화연립	이화동9-579
신문로2가 1-294, 296	신문로2가 1-294, 296	세종로 공영주차장 저류조