전통시장 안전 대책회의 자료 제출 (중부소방서)

구 분	세 부 사 항
제 목	전통시장 화재피해 줄이기 안전대책
현실태 / 문제점	○ 노후된 건물 및 정리되지 않은 복잡 다양한 시설물 - 전기적 요인 및 방화로 인한 화재 위험 상존 ○ 소방시설 및 안전확보에 에 대한 상인들의 인식 낮음 - 생존권 우선의 논리속에 안전확보 미흡 ○ 노상 불법 물건 적치로 인한 소방활동 장애 - 한정된 공간내 사람과 상품 등이 밀집되어 화재시 진입 장애
개선방안	○ 전통시장 시설 현대화 사업과 병행하여 화재 위험 요인 해소 - 점포 철시 후 자동전원 차단 시스템 설치(전기적 요인 화재 예방) - 임의설치된 전선, LPG통, 가설물 등을 일괄 정비 - 자동화재 속보설치 설치 확대 ○ 자율적인 화재예방 환경조성 - 1점포(노점상 포함) 1소화기 비치 의무화 - 화재 감시용 cctv 설치로 화재발생시 신속 확인 - 시장 내 일제방송 시스템 설치하여 비상상황시 긴급 전파 - 화재 사례를 통한 경각심 고취로 자율적 관리 능력 향샹 ○ 소방활동 장애요인 극복을 위한 소화설비 시설 보강 - 상수도 직결방식으로 연결되는 살수(외벽 연소방지)설비 설치 - 불시 소방통로훈련 실시로 유사시 대응력 향상 - 비상소화장치 사용법 숙지(사용교육 의무화)
타 실·국 협조 및 건의사항	○ 노후건축물 안전진단을 통해 위험요소 제거(구청, 전기, 가스) - 무단증축 등 불법건축물 점검하여 위험요인 사전 제거(구청) - 재래시장 내 영업허가시 안전관리교육 수료 권고(구청) - CCTV 설치 및 공유체게 구축(구청) - 노후전선교체 및 임의설치된 전기시설 점검(전기안전공사) - 식당 및 노점 가스사용 실태 확인 후 안전 지도(가스공사)

작 성 자	소방서장 : 윤득수 ☎72-236 예방과장 : 이철호 ☎72-550 예방팀장 : 윤영란 ☎71-510