현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 12. 18.(목) 08:00 ~ 08:30

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실

○ 참석인원 : 지휘팀(1팀)직원, 진압대장, 구조대장

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 12. 17.(수) 19:15 ~ 19:27(완진)

○ 장    소 : 광진구 아차산로 244(자양동 1-7)

○ 대    상 : 인터넷 전화방(4층)

○ 원    인 : 조사중

※ 개요 : 건물 4층 인터넷 전화방 보일러실에서 원인 미상의 화재가

발생하여 집기류 등 소훼후 진화됨

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 430만원(부동산 200, 동산 230)

- 부동산 : 양식 철근콘크리트조 슬라브가 1동 4/1층 10호 1,729㎡

4층 2호 81㎡ 중 1호 50㎡ 2㎡ 소실 30㎡ 그을림

- 동 산 : 컴퓨터, 보일러 등 집기도구

□ 출동소방력

○ 인    원 : 91명(소방 86, 경찰 5)

○ 장    비 : 26대(펌프9, 탱크8, 구조5, 구급2, 굴절1, 기타1)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(구의대) 현장도착 2층 인명검색 및 화점에 집중 방수하여

초기화재 진압에 주력함.

○ 후착대(성수대) 4층으로 수관을 전개하여 연소방지 및 화점에 집중방수

○ 후착대 화점층 인명검색 및 연소방지에 주력함

○ 구조대는 현장도착하여 화점층 및 상층부 정밀 인명검색 실시한 바 특이사항 없음

○ 유관기관(경찰) 통보 조치함

○ 화재발생 건물 주변 Fire-Line 설치하여 현장 통제 실시함

○ 화재발생 동영상 촬영하여 영상전송 실시함

○ 상황판 작성 및 통제선 설치 등 약식 긴급구조통제단 운영함

○ 상황판 작성내용 SNS 상황전파 함

○ 지휘팀 재난조사 및 재난감식은 화재발생장소에 원인 및 피해조사 실시함

○ 19:27 화재 완진

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 신고접수 내용 상황전파 및 선착대 도착하여 초기 상황보고의       적정성, 소방활동의 적극성 여부

○ 출동대 출동로 선정의 적정성 및 신속한 현장진입을 통한 소방본연의 임무 수행 여부

○ 소방안전지도, 소방활동 정보카드 등을 활용하여 건물구조와 소방시설 정보 제공 및 화재진압활동시 활용 여부

○ 소방활동구역설정 등 Fire-Line 설치 여부

○ 현장활동시 대원 안전확보후 임무수행 여부

○ 유관기관 협력체계 구축 등 신속한 상황보고 관리 상태 여부

○ 관할대 철수시 염화칼슘 살포유무

□ 개선사항

○ 신속한 상황관리 및 재난상황 활동사항 상황보고 철저

○ 유관기관과 효율적인 협력체계 구축

○ 선착대 도착시 초기현장 상황을 신속, 정확하게 정보 제공 및 선착대의 적극적 활동을 통해 효율적인 재난활동 전개

○ 출동대는 신속한 출동대응 태세를 통해 인명구조 및 진압활동을 통해 인명 및 재산피해 방지에 주력

○ 관내 반복적인 지수리조사를 통해 출동경로 확보 및 포위부서를 통해 효율적인 진압활동 체계 구축

○ 현장지휘대는 정확한 현장상황 판단으로 명확한 업무분담 및 작전수행을 통해 성공적인 초동진압태세 확림

○ 후착대는 제공된 정보를 통해 현장활동에 필요한 장비준비 등 적극적인 현장활동 수행