고층건물 옥상비상문 관리실태 조사

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	성수아카데미					소유자	정윤준 외 다수			안전관리자	박종용
주 소	성동구 성수이로 118 (성수동2가 277-17)			건축허가/준공일					1998.11,28	전화번호	02)3409-2525
층 수	지상19층 지하3층	연면적	41,911.17		11층이상면 적			12,078.36		법정여부
확 인 내 용					확 인 결 과
옥상 계단 통로 미닫이 문으로 항상 열려 있어 유사시 대피 가능함					옥상 계단 통로 미닫이 문으로 항상 열려 있어 유사시 대피 가능함

□ 옥상개폐장치 설치된 경우

옥상개폐장치 설치 사진	옥상개폐장치 설치 사진

조사일자   2017년  3월   29일

조 사 자  송정119안전센터    지방소방위  장 형    (인)